# СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |  |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 35 |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 41 |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация и роботизация сельскохозяйственных предприятий»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация и роботизация сельскохозяйственных предприятий» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация и роботизация сельскохозяйственных предприятий |
| ПК 1.1. | ## Осуществляет монтаж, наладку и эксплуатацию электрооборудования |
| ПК 1.2. | Обеспечивать работу автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном объекте |
| ПК 1.3. | Осуществлять организационное обеспечение процессов монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования, автоматизации и роботизации технологических процессов на сельскохозяйственном объекте |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт | Монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; составления планов работ по выполнению операций эксплуатации электрооборудования автоматизации и роботизации автоматизированных систем в сельском хозяйстве; организации выполнения слесарно-механических, такелажных и грузоподъемных работ при монтаже и наладке электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем; контроля результатов монтажа электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем; разработки производственных заданий на выполнение работ по эксплуатации электрооборудования, автоматизации и роботизации технологических процессов; инструктирования персонала по выполнению работ по эксплуатации электрооборудования, автоматизации и роботизации технологических процессов; ведения учетно-отчетной документации по выполнению работ по эксплуатации электрооборудования, автоматизации и роботизации технологических процессов. |
| --- | --- |
| Уметь | Производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной технике; подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства; читать электрические схемы и чертежи электрических аппаратов напряжением до 1000 В и выше; формировать сетевые графики проведения технического обслуживания, ремонта и контроля технического состояния электрооборудования, средств автоматики, автоматизированных и роботизированных систем рассчитывать плановые показатели выполнения работ по монтажу, настройке и испытаниям электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; инструктировать персонал по выполнению производственных заданий по монтажу, настройке и испытаниям электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; контролировать выполнение на всех стадиях технологического процесса производственных заданий по монтажу, настройке и испытаниям электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; |
| Знать | Правила технической эксплуатации электроустановок; правила охраны труда на рабочем месте; основные средства и способы механизации производственных процессов в растениеводстве и животноводстве; принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства; назначение светотехнических и электротехнологических установок; назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения; методы расчета экономической эффективности технологических операций по монтажу, настройке испытаниям электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; сменные показатели выполнения технологических операций по монтажу, настройке и испытаниям электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; требования к качеству выполнения технологических операций по монтажу, настройке и испытаниям электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; методы планирования, контроля и оценки качества выполнения технологических операций по монтажу, настройке и испытаниям электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; правила учета и отчетности при выполнении технологических операций по монтажу, настройке и испытаниям электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; требования охраны труда, санитарной и пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, средств автоматизации и роботизации. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 546 ч.

в том числе в форме практической подготовки: 308 ч.

Из них на освоение МДК – 546 ч.

практики, в том числе учебная – 72 ч.

производственная – 110 ч.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 | Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования и осветительного оборудования | 164 | 64 | 148 | 64 |  | 4 | 12 12 8 |  |  |
| ПК 1.2. ОК 01, ОК 02, ОК 09 | Раздел 2. Автоматизированные и роботизированные системы в АПК | 102 | 34 | 90 | 34 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.3. ОК 01, ОК 02, ОК 09 | Раздел 3. Организационное обеспечение деятельности по монтажу, наладки и эксплуатации объектов | 84 | 28 | 76 | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  | 110 |
|  | Промежуточная аттестация | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 546 | 308 | 314 | 126 |  |  |  | 72 | 110 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования и осветительного оборудования |  | 164/64 |
| МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования и осветительного оборудования |  | 164/64 |
| Тема 1.1. Общие вопросы монтажа электрооборудования Тема 1.2. Монтаж, наладка приборов освещения Тема 1.3. Эксплуатация электрических машин Тема 1.4. Электропривод рабочих машин и агрегатов сельскохозяйственного производства Тема 1.5. Аппаратура управления электроприводом Тема 1.6. Электротехнологии и электрический нагрев | Содержание | 22/10 |
|  | Система нормативных документов. Проектная документация. Управление электромонтажным производством. Основные этапы производства электромонтажных работ. Подготовка производства электромонтажных работ. Организация и производство электромонтажных работ. | 12 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |
|  | Практическое занятие 1 Нормативно-техническая документация: ПУЭ, СНиП, инструкции по монтажу, типовые проекты. Классификация помещений по условиям среды в них. Классификация электрооборудования по защите от воздействия окружающей среды | 2 |
|  | Практическое занятие 2 Условные графические и буквенно-цифровые обозначения на планах помещений, в электрических схемах. Виды электрических схем, области их применения | 2 |
|  | Практическое занятие 3 Провода и кабели. Маркировка, способы соединения, рациональный способ монтажа | 2 |
|  | Практическое занятие 4 Техника составления и чтения монтажных схем электроустановок | 2 |
|  | Практическое занятие 5 Составление заявок на оборудование, материалы, механизмы, инструменты по техническим проектам объекта | 2 |
|  | Содержание | 24/10 |
|  | Оптическая область спектра электромагнитных колебаний. Основные понятия и определения. Величины и единицы измерения. Источники излучения. Лампы накаливания. Принцип действия газоразрядных ламп низкого и высокого давления. Световые приборы. Монтаж, наладка приборов освещения. Точечный метод расчета освещения. Расчет освещения методом светящихся линий. Схемы и условные обозначения. Чтение схем. | 14 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |
|  | Лабораторная работа 1. Включение в сеть и исследование работы схем с источником оптического излучения. Оценка энергетической | 2 |
|  | Практическое занятие 6. эффективности различных типов источников света | 2 |
|  | Практическое занятие 7. Определение количества осветительных приборов. | 2 |
|  | Практическое занятие 8. Расчет освещения методом коэффициента использования светового потока | 4 |
|  | Содержание | 32/12 |
|  | Общие сведения об электрических машинах. Электрические машины постоянного тока. Электрические машины переменного тока. | 16 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |
|  | Лабораторная работа 2. Исследование работы двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. | 2 |
|  | Лабораторная работа 3. Исследование работы трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. | 2 |
|  | Практическое занятие 9. Построение векторных диаграмм. | 2 |
|  | Практическая работа№10 «Потери и коэффициент полезного действия МПТ» | 2 |
|  | Практическая работа №11 «Расчет и вычерчивание развернутых схем трехфазной, двухслойной обмотки переменного тока. | 2 |
|  | Практическая работа№12«Электромагнитный момент трехфазного АД» | 2 |
|  | Самостоятельная учебная работа обучающегося: | 4 |
|  | Содержание | 30/12 |
|  | Электропривод сельскохозяйственных машин. Использование электрической энергии в технологических процессах, основные направления интенсификации сельскохозяйственного производства. Механические и электрические характеристики электроприводов и электродвигателей. Регулирование частоты вращения электродвигателей постоянного тока. Регулируемые приводы с асинхронными электродвигателями. Исследование характеристик регулируемого электропривода. Виды переходных процессов. Тормозные режимы электродвигателей | 18 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |
|  | Лабораторная работа 4. Нагрев и охлаждение. Факторы определяющие мощность электродвигателей. | 2 |
|  | Лабораторная работа 5. Пуск асинхронного двигателя | 2 |
|  | Практическое занятие 13. Расчет и построение механических характеристик трехфазного асинхронного электродвигателя | 2 |
|  | Практическое занятие 14. Расчет мощности и выбор электродвигателей при продолжительном режиме работы с постоянной и переменной нагрузкой | 2 |
|  | Практическое занятие 15. Определение потерь энергии в переходных режимах. Коэффициент мощности и способы повышения. | 2 |
|  | Практическое занятие 16. Электропривод кормораздаточных и транспортных машин | 2 |
|  | Содержание | 22/10 |
|  | Аппаратура управления и защиты. Назначения и классификация электрических аппаратов. Аппаратура защиты и защитно-отключающие устройства. Классификация систем и схемы автоматического управления электроприводов. Автоматизированный электропривод. Технологические особенности работы электроприводов. | 12 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |
|  | Лабораторная работа 6. Коммутационная аппаратура ручного управления. | 2 |
|  | Лабораторная работа 7. Аппаратура и устройство автоматического управления. | 2 |
|  | Практическое занятие 17. Расчет пускозащитной аппаратуры. | 2 |
|  | Практическое занятие 18. Бесконтактное управление электроприводом. | 2 |
|  | Практическое занятие 19 Выбор ПЗА | 2 |
|  | Содержание | 22/10 |
|  | Общие вопросы электротермии. Электрический нагрев. Электродуговой, индукционный и диэлектрический нагрев. Термоэлектрический, электронно-лучевой, лазерный и ионный нагрев | 12 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |
|  | Лабораторная работа 8. Изучение устройства и исследование работы проточных электрических водонагревателей. | 2 |
|  | Лабораторная работа 9. Выбор электрокалориферных установок. | 2 |
|  | Практическое занятие 20 и 21. Расчет и выбор емкостных электроводонагревателей. | 4 |
|  | Практическое занятие 22. Ультразвуковая обработка материала. | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 – Презентация по асинхронным машинам |  |  |
| Раздел 2. Автоматизированные и роботизированные системы в АПК |  | 102/34 |
| МДК. 01.02. Автоматизированные и роботизированные системы в АПК |  | 102/34 |
| Тема 2.1. Основы автоматики | Содержание | 22/10 |
|  | Основные элементы автоматики. Ручное и автоматическое управление объектами автоматики. Классификация элементов автоматики. Характеристики элементов автоматики. Схемы и классификация автоматических систем. Датчики сопротивления и их виды. Датчики температуры, давления, расхода. Релейные элементы автоматики. Логические устройства автоматики. Исполнительные механизмы. Технические средства автоматики. Объекты автоматического управления. Устойчивость автоматических систем управления. Качество переходных процессов управления в автоматической системе. Автоматические регуляторы. Структура систем автоматического регулирования | 12 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |
|  | Лабораторная работа 10. Определение основных параметров потенциометрического и термоэлектрического датчиков | 2 |
|  | Практическое занятие 23. Автоматические регуляторы непрерывного и дискретного действия. | 2 |
|  | Практическое занятие 24. Преобразователи систем автоматического контроля. | 2 |
|  | Практическое занятие 25. Различные типы датчиков | 2 |
|  | Практическое занятие 26. Системы автоматического регулирования | 2 |
| Тема 2.2. Роботизация производственных процессов | Содержание | 24/8 |
|  | Производственные процессы, их роботизация. Промышленные роботы как одно из средств автоматизации производственных процессов. Состав роботизированных производств. Роботизированная технологическая линия. Роботизированный технологический комплекс, его состав, устройство управления, устройства оснащения. | 16 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |
|  | Лабораторная работа.11 Исследование влияния параметров центробежного регулятора скорости на процесс регулирования | 2 |
|  | Практическая работа.27 Кинематический анализ промышленных роботов | 2 |
|  | Практическая работа.28 Рабочие органы промышленных роботов. Схемы конструкций, кинематика рабочих органов | 2 |
|  | Практическое занятие 29. Технологические процессы автоматизированной роботизированной механической обработки и сборки | 2 |
| Тема 2.3. Электронная техника | Содержание | 22/8 |
|  | Электроника и этапы ее развития. Электронные лампы и физические процессы в них. Полупроводниковые приборы и физические процессы в них. Биполярные транзисторы – устройство и принцип работы. Влияние частоты и температуры на свойства биполярных транзисторов. Электронные усилители. Интегральные микросхемы и их разновидности. Фотоэлектронные приборы. Фотоэлементы с внешним фотоэффектом. | 14 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |
|  | Лабораторная работа 12. Исследование типов контактов между полупроводниками: металл – полупроводник, полупроводники одного типа | 2 |
|  | Практическое занятие 30. Полупроводниковый диод | 2 |
|  | Практическое занятие 31. Электронные выпрямители | 2 |
|  | Практическое занятие 32. Устройство и принцип работы фотодиода | 2 |
| Тема 2.4. Основы автоматизации сельскохозяйственного производства | Содержание | 22/8 |
|  | Автоматизация хранилищ сельскохозяйственной продукции. Автоматизация вентиляционных и отопительных установок. Автоматизация водоснабжения животноводческих ферм. Автоматизация процесса нагрева воды. Автоматизация кормления. Автоматизация дозирования корма и учета продукции. Автоматизация технологических процессов в птицеводстве. Развитие автоматизации технологических процессов в растениеводстве. Способы обогрева защищенного грунта. Автоматическое управление температурой воздуха и почвы. Автоматизация теплиц. САУ температурным режимом в блочных теплицах. САУ микроклиматом в ангарных теплицах. САУ влажностью воздуха и почвы. Автоматизация технологических процессов ремонта с/х техники. Определение устойчивости и качества работы АСУ. | 14/8 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |
|  | Практическое занятие 33. Автоматическое управление траекторией движения мобильных агрегатов | 2 |
|  | Практическое занятие 34. Анализ работы задающих и сравнивающих устройств автоматики | 2 |
|  | Практическое занятие 35. Автоматизация режимов при хранении картофеля и овощей | 2 |
|  | Практическое занятие 36. Системы автоматического контроля и защиты | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 – формируется образовательной организацией самостоятельно |  |  |
| Раздел 3. Организационное обеспечение деятельности по монтажу, наладки и эксплуатации объектов |  | 76/28 |
| МДК.01.03. Организационное обеспечение деятельности по монтажу, наладки и эксплуатации объектов |  | 76/28 |
| Тема 3.1. Производственная и организационная структура предприятия | Содержание | 14/4 |
|  | Принципы организации производства. Техническая подготовка производства. Организация производственной инфраструктуры. Организационная структура управления предприятием | 10 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |
|  | Практическое занятие 37. Расчет производственного цикла. Построение сетевого графика. | 2 |
|  | Практическое занятие.38 Построение сетевого графика. | 2 |
| Тема 3.2. Организация труда на предприятии | Содержание | 16/6 |
|  | Организация труда на предприятии: разделение труда, кооперация труда, организация и обслуживание рабочих мест. Техническое нормирование труда: значение и содержание. Классификация затрат рабочего времени. Виды норм. Методы установления норм времени. Фотография рабочего дня. Хронометраж. Производительность труда. Проектирование производственных норм. | 10 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |
|  | Практическое занятие. 39 Расчет производительности труда. | 2 |
|  | Практическое занятие. 40 Расчет показателей эффективности использования трудовых ресурсов | 4 |
| Тема 3.3. Контроль качества выполнения электромонтажных работ | Содержание | 10/4 |
|  | Качество продукции и ее показатели. Карта технического уровня и качества продукции (работ, услуг). Управление качеством продукции (работ, услуг). Организация контроля качества продукции на предприятии. Конкурентоспособность продукции. Проведение корректирующих действий. Национальная, региональная и международная системы стандартизации. Система органов и служб стандартизации в РФ. Категории и виды стандартов, действующих в РФ. Сертификация Законодательная база сертификации в РФ. Порядок проведения сертификации | 6 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |
|  | Практическое занятие41 . Расчет показателей качества продукции | 2 |
|  | Практическое занятие 42Порядок проведения сертификации | 2 |
| Тема 3.4. Организационные основы производства | Содержание | 10/4 |
|  | Организация: понятие и основные признаки. Формы предприятий. Классификация организаций по отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню специализации, размерам. Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Основные характеристики и принципы функционирования. | 6 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |
|  | Практическое занятие.43 Определение организационно-правовые формы | 2 |
|  | Практическое занятие. 44Организация и ее отраслевые особенности | 2 |
| Тема 3.5. Ресурсы предприятия | Содержание | 14/6 |
|  | Основные средства организации. Оборотные средства организации. Трудовые ресурсы организации, нормирование и оплата труда. Производственная программа и производственная мощность организации. Основы логистики предприятия. Маркетинговая деятельность организации. | 8 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |
|  | Практическое занятие.45 Оценка и амортизация основных средств. | 2 |
|  | Практическое занятие. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств | 2 |
|  | Практическое занятие.46 Расчет повременной и сдельной форм оплаты труда. | 2 |
| Тема 3.6. Управление безопасностью труда | Содержание | 12/4 |
|  | Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. Экономические механизмы управления безопасностью труда. Система управления охраной труда и менеджмента производственной безопасности и здоровья работников. | 8 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |
|  | Практическое занятие 47. Организация рабочего места в соответствии с правилами техники безопасности. | 4 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Вводный инструктаж. Общие сведения о монтаже внутренней проводки. Порядок маркировки жил проводов и кабелей. Безопасность труда. 2. Монтаж внутренних электрических проводок. 3. Подключение проводов и кабелей. 4. Ввод кабелей в помещения. 5. Монтаж электродвигателей. 6. Порядок установки электродвигателя. Измерение сопротивления изоляции. 7. Подключение сварочного трансформатора. 8. Радиомонтажная пайка. 9. Монтаж осветительных установок. 10. Сборка и монтаж одноламповых систем включения светильников с лампами накаливания с одним выключателем, |  | 72 |
| Производственная практика Виды работ 1. Вводное занятие. Общий вводный инструктаж. Оснащение рабочего места. Техника безопасности. Организационная часть 2. Оконцевание проводов и кабелей. Монтаж внутренних электрических проводок и кабелей. 3. Монтаж тросовых и струнных электропроводок. 4. Монтаж наружных электропроводок на скобах, клицах, роликах. 5. Монтаж системы заземления. 6. Монтаж грозозащиты и молниеотводов. 7. Монтаж электродвигателей и электропривода в условиях сельскохозяйственного производства. 8. Эксплуатация и подбор электропривода для основных сельскохозяйственных машин и установок. 9. Монтаж и наладка шкафов управления и вторичных цепей. 10. Монтаж наладка и эксплуатация электротехнических установок вентиляции. 11. Монтаж наладка станций управления сельскохозяйственной техники. 12. Монтаж и наладка оборудования внутреннего освещения. 13. Монтаж и наладка оборудования наружного освещения. 14. Монтаж и наладка оборудования электроотопления. 15. Монтаж и наладка дифференцированной защиты линий. 16. Монтаж и наладка газовой защиты ТП 17. Монтаж и наладка защиты ТП от перегрузок 18. Монтаж, обслуживание и ремонт станции управления кормоприготовительным агрегатом. 19. Монтаж, обслуживание и ремонт станции управления измельчителя кормов. 20. Монтаж, обслуживание и ремонт станции управления транспортёра для уборки навоза. 21. Монтаж, обслуживание и ремонт станции управления оборудованием для первичной обработки молока 22. Монтаж, обслуживание и ремонт станции управления оборудованием для доения коров. 23. Монтаж, обслуживание и ремонт станции управления оборудованием для водонагревателя. 24. Монтаж, обслуживание и ремонт станции управления оборудованием для обогревательных установок ИКУФ – 1. 25. Монтаж, обслуживание и ремонт станции управления оборудованием для установок ультрафиолетового облучения. 26. Разработка мероприятий по приемке и складированию материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок, транспортных средств. 27. Организация подготовки электромонтажных работ; 28. Составление графиков проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ 29. Подведение итогов практики, оформление документации. |  | 110 |
| Всего |  | 546/308 |

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Основы автоматики»; «Электропривод сельскохозяйственных машин»; «Светотехника и электротехнология»; «Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления»; «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации» и лабораторий «Основы автоматики»; «Электропривод сельскохозяйственных машин»; «Светотехника и электротехнология»; «Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления»; «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления»:

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

-наглядные пособия (планшеты по Автоматизации технологических процессов и систем автоматического управления).

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

1. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления:

щиты управления насосной установкой, навозоудалением, кормоприготовлением, калорифером, электродным котлом и другие, инструменты, приборы, комплект плакатов, комплект учебно-методической документации.

2. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации:

стенды для выполнения лабораторных работ, инструменты, приборы,  проектор, комплект плакатов, комплект учебно-методической документации.

3. Электропривод сельскохозяйственных машин:

стенды для выполнения лабораторных работ, инструменты, приборы,  проектор, комплект плакатов, комплект учебно-методической документации.

4. Светотехника и электротехнология:

стенды для выполнения лабораторных работ, инструменты, приборы,  проектор, комплект плакатов, комплект учебно-методической документации.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную  практику (электромонтажную), которую рекомендуется проводить концентрированно в лабораториях.

- 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, информационно-коммуникационная сеть «Интернет», дополнительной литературы

3.2.1 Основные источники:

- Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образов. / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – 7-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 2011. – 304 с. – (Среднее профессиональное образование). Гриф. Текст непосредственный

- Кацман, М.М. Электрические машины: учеб. для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. – 9-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 2008. – 496 с.: ил. Гриф. Текст непосредственный

- Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для нач. проф. образов. / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – Москва: Академия, 2002. – 592 с. Гриф. Текст непосредственный

- Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Курочкин, Г. В. Шабурова, В. М. Зимняков, А. В. Поликанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 185 с. — (Профессиональное образование).- Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517761 (дата обращения: 28.08.2023). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей ГТК

- Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для проф. учеб. заведений / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – 2-е изд., испр. - М.осква: Высш шк., 2002. – 301 с.: Гриф. Текст непосредственный

# 3.2.2 Дополнительне источники

- Баран, А.Н. Технология электромонтажных работ. Лабораторный практикум / А.Н. Баран, А.М. Шедько. – 2-е изд., испр. - Минск: Дизайн ПРО, 2002. – 208 с.:  Гриф. Текст непосредственный

- Бородин, И.Ф. Автоматизация технологических процессов / И.Ф. Бородин, Ю.А. Судник. – Москва: КолосС, 2004. – 344 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов высш. учеб. заведений). Гриф. Текст непосредственный

- Бородин, И.Ф. Автоматизация технологических процессов / И.Ф. Бородин, Ю.А. Судник. – Москва: КолосС, 2006. – 344 с.: ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов высш. учеб. заведений). Гриф. Текст непосредственный

- Браммер, Ю.А. Импульсные и цифровые устройства: учеб. для сред. проф. учеб. Завед.-8-е изд., стер. –Москва:  Высшая школа, 2006.-351с. Текст непосредственный

- Гальперин, М.В. Автоматическое управление: учебник / М.В. Гальперин. – Москва: Форум: Инфра-М, 2010. – 224 с. – (Профессиональное образование). Гриф. Текст непосредственный

- Гальперин, М.В. Электронная техника: Учебник. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004 с.: ил. Гриф. Текст непосредственный

- Гальперин, М.В. Электротехника и электроника: учебник / М.В. Гальперин. – Москва: Форум: ИНФРА-М, 2009.- 480 с.: ил. Гриф. Текст непосредственный

- Горошков, Б.И.   Электронная техника: Учеб. пособие для студ. сред. проф. образов. / Б.И. Горошков, А.Б. Горошков. – Москва: Академия, 2005. – 320 с.  Гриф. Текст непосредственный

- Гусев, В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: Учебник для вузов / В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев.- 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Высш. шк., 2004. – 790 с.: ил. Гриф. Текст непосредственный

- Дайнеко, В.А. Электрооборудование сельскохозяйственных предприятий: учеб. пособие / В.А. Дайнеко, А.И. Ковалинский. – Минск: Новое знание, 2008. – 320 с. – (Техническое образование) Текст непосредственный

- Епифанов, А.П. Основы электропривода: учеб. пособие / А.П. Епифанов. – 2-е изд., стереотип. – Санкт - Петербург: Лань, 2009. – 192 с. Гриф. Текст непосредственный

- Загинайлов, В.И. Основы автоматики / В.И. Загинайлов, Л.Н. Шеповалова. – Москва: Колос, 2001. – 200с. – (Учебники и учебные пособия для средних специальных учебных заведений). Гриф.  Текст непосредственный

- Кацман, М.М. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и электроприводу: учеб. пособие для учащихся электротехн. спец. техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Высш. шк., 1983. – 215 с.  Гриф. Текст непосредственный

- Кацман, М.М. Сборник задач по электрическим машинам: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образов. / М.М. Кацман. – 4-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 2008. – 160 с. – (Среднее профессиональное образование). Гриф. Текст непосредственный

- Келим, Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления / Ю. М. Келим. – Москва: ФОРУМ – ИНФРА – М, 2002. – 384 с. – (Профессиональное образование). Гриф. Текст непосредственный

- Келим, Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления: Учеб. пособие для студентов учреждений среднего проф. образов. / Ю. М. Келим.– Москва: ФОРУМ – ИНФРА – М, 2007. – 384 с.: ил. – (Профессиональное образование). Гриф. Текст непосредственный

- Келим, Ю.М. Электромеханические и магнитные элементы систем автоматики: учеб. пособие / Ю.М. Келим. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Высш. шк., 2004. – 352 с. Гриф. Текст непосредственный

- Колесов, Л.В. Основы автоматики / Л. В. Колесов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва: Колос, 1984. – 288 с. – (Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных техникумов). Гриф. Текст непосредственный

- Копылов, И.П. Электрические машины: учебник для вузов. – 2-е изд., перераб.– Москва: Высш. шк.; Логос, 2000. – 607 с. Гриф. Текст непосредственный

- Котеленец, Н.Ф. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник для вузов / Н.Ф. Котеленец, Н.А. Акимова, М.В. Антонов. – Москва: Академия, 2003. – 384 с. Гриф. Текст непосредственный

- Лачин, В.И., Савелов, Н.С. Электроника: учеб. пособие. -4-е изд. Ростов - на - Дону: Феникс, 2004.-576с. Текст непосредственный

- Лещинская, Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства/ Т.Б. Лещинская, И.В. Наумов.-Москва: Колосс, 2008. Текст непосредственный

- Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для нач. проф. образов. / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – Москва: Академия, 2002.– 592 с. Гриф. Текст непосредственный

- Онищенко, Г.Б. Электрический привод: учебник / Г.Б. Онищенко. – 2-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 2008. – 288 с. – (Высшее профессиональное образование). Гриф. Текст непосредственный

- Основы автоматизации производственных процессов нефтегазового производства: учеб. пособие для студ. учреждений высш. обравзования/ [М.Ю. Прахова, Э.А. Шаловников, Н.А. Ишинбаев, С.В. Щербинин]; под ред. М.Ю. Праховой. – 2е изд. испр. – Москва: Академия, 2016. -256с. Текст непосредственный.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.-Москва: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004.-264с. Текст непосредственный

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2005. – 253 с. Текст непосредственный

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - 4-е изд.- Ростов – на - Дону: Феникс, 2006. – 320 с. Гриф. Текст непосредственный

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2005. – 253 с. Текст непосредственный

- Правила технической эксплуатации элктроустановок потребителей.- Москва: Инфра-М, 2007.-263с. Текст непосредственный

- Правила устройства электроустановок – 6-е изд., испр. и доп. – Санкт - Петербург: ДЕАН, 2001. – 928 с. Текст непосредственный

- Правила устройства электроустановок / Оформление Е. Осьмининой. – 7-е изд. – Москва: Омега-Л, 2007. – 268 с. – (Безопасность и охрана труда). Текст непосредственный

- Правила устройства электроустановок. – 6-е изд., испр. и доп. – Санкт - Петербург: ДЕАН, 2001. – 928 с. Текст непосредственный

- Правила устройства электроустановок. Раздел 1. Общие правила. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. – 7-е изд. – Москва: ЭНАС, 2010. – 176 с. Текст непосредственный

- Правила устройства электроустановок. Раздел 1.Общие правила. Главы 1.1, 1.2. 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10.  – 7-е изд. – Москва: НЦ ЭНАС, 2004. – 176 с. Текст непосредственный

- Правила устройства электроустановок. Раздел 2. Передача электроэнергии. – 7-е изд. – Москва: ЭНАС, 2010. – 160 с. Текст непосредственный

- Правила устройства электроустановок. Раздел 2. Передача электроэнергии. – 7-е изд. – Москва: ЭНАС, 2010. – 160 с. Текст непосредственный

- Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок . – 7-е изд. – Москва: ЭНАС, 2010. – 64 с. Текст непосредственный

- Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Глава 7.1., 7.2.  – 7-е изд. – Санкт - Петербург: ДЕАН, 2002. – 80 с. Текст непосредственный

- Правила эксплуатации электроустановок потребителей -5-е изд., перераб. и доп. (с изменениями). – Москва: ЗАО «Энергосервис», 2001. Текст непосредственный

- Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. – 5-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 2008. – 448 с. Гриф. Текст непосредственный

- Самсонов, В.С. Экономика предприятий энергетического комплекса: Учебник для вузов / В.С. Самсонов, М.А. Вяткин. – 2-е изд. – Москва: Высш. шк., 2003. – 416 с.: ил. Гриф. Текст непосредственный

- Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для проф. учеб. заведений / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – Москва: Высш. шк., 2000. – 301 с.: ил. Гриф. Текст непосредственный

- Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для проф. учеб. заведений / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – Москва: Высш шк., 2000. – 301 с.:ил. Гриф. Текст непосредственный

- Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий. – Москва: Агропромиздат, 1987. Текст непосредственный

- Системы автоматизированного управления электроприводами  / под ред. Ю.Н. Петренко. –2-е изд., испр., и доп. – Минск: Новое знание, 2007. – 394 с.: ил.  Гриф. Текст непосредственный

- Соколова,  Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – Москва: Мастерство, 2001. -  224 с. Гриф. Текст непосредственный

- Соколова, Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – 3-е изд., стереотип. - Москва: Академия, 2005. -  224 с. Гриф. Текст непосредственный

- Соснин, О.М. Основы автоматизации технологических процессов и производств: учеб. пособие / О.М. Соснин. – Москва: Академия, 2007. – 240 с. -  (Высшее профессиональное образование). Гриф. Текст непосредственный

- Таран, В.П. Техническое обслуживание электрооборудования в сельском хозяйстве.- Москва: Колос, 1975. Текст непосредственный

- Черпаков, Б.И. Автоматизация и механизация производства: учеб. пособие / Б.И. Черпаков, Л.И. Вереина. – Москва: Академия, 2004. – 384 с. – (Среднее профессиональное образование). Гриф. Текст непосредственный

- Шавров, А.В. Автоматика / А.В. Шавров, А.П. Коломиец. – Москва: Колос, 2000. – 264 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). Гриф. Текст непосредственный

- Шишмарев, В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учеб. пособие / В.Ю. Шишмарев. – Москва: Академия, 2005. – 352 с. – (Среднее профессиональное образование). Гриф. Текст непосредственный

- Шишмарев, В.Ю. Автоматика: учебник для сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. – Москва: Академия, 2005. – 288 с. Гриф. Текст непосредственный

- Шишмарев, В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления: Учебник / В.Ю. Шишмарев. – 3-е изд., стереотип. - Москва: Академия, 2007. – 304 с. – (Среднее профессиональное образование). Гриф. Текст непосредственный

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Осуществляет монтаж, наладку и эксплуатацию электрооборудования | Выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |
| Обеспечивать работу автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном объекте | Выполнение работ по обеспечению деятельности автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном объекте в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| Осуществлять организационное обеспечение процессов монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования, автоматизации и роботизации технологических процессов на сельскохозяйственном объекте | Выполнение работ по осуществлению организационного обеспечения процессов монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования, автоматизации и роботизации технологических процессов на сельскохозяйственном объекте в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |  |

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.