Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 110

Федеральной службы исполнения наказаний

(ФКП образовательное учреждение № 110)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для оценки результатов освоения профессионального модуля

- ПМ.01. Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования

программы профессиональной подготовки по профессии

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

|  | Квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда. Форма обучения: очная. Нормативный срок освоения: 5 мес. |
| --- | --- |

2025 г.

Разработчики:

ФКП образовательного учреждения № 110, мастер производственного обучения М.Ф. Пятаков

Эксперты от работодателя:

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Республике Марий Эл, главный инженер В.М. Медведков

Рассмотрена  методической комиссией ФКП

образовательного учреждения № 110

«_29_»____08_______2025_ г.

# I. Паспорт комплекта оценочных средств (КОС)

## 1.1 Область применения

- Комплект оценочных средств предназначен для контроля и оценки результатов освоения ПМ.01. Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования.

Программы профессиональной подготовки по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в части овладения видом деятельности (ВД):  Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования.

КОС разработан на основе Приказа Минтруда России от 28.09.2020г. N 660н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь электрик» и основной программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

1.2 Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы текущего контроля | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК.01.01. Технология выполнения простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | Наблюдение за процессом выполнения практических работ. Оценка выполнения практических работ | Дифференцированный зачет. |
| УП 01. Учебная практика | Наблюдение за деятельностью обучающихся на учебной практике. Оценка выполненных учебно-производственных работ. | Дифференцированный зачет. |
| ПП 01. Производственная практика | Наблюдение за процессом выполнения производственных работ. | Дифференцированный зачет. |

1.3 Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке

1.3.1 Профессиональные и общие компетенции

| Профессиональные и общие компетенции | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 1. Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования | 1. Подготавливает рабочее место при ремонте и обслуживании цеховых осветительных электроустановок. 2. Выбирает слесарный и электромонтажный инструмент для ремонта и обслуживания цеховых осветительных электроустановок. 3. Размечает места установки осветительных электроустановок и трасс прокладки электропроводок в цехе. 4. Обслуживает цеховые осветительные электроустановки. 5. Заменяет отдельные элементы цеховых осветительных установок 6. Ремонтирует и заменяет электропроводки в цехе. 7. Прокладывает электропроводки в цехе. 8. Измеряет изоляцию кабелей мегомметром в условиях цеха. 9. Ремонтирует системы заземления и зануления в условиях цеха. | Наблюдение за процессом выполнения практических работ. Оценка выполнения практических работ. |
| ПК 2. Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000В | 1. Подготавливает рабочее место при ремонте и обслуживании цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000В. 2. Выбирает слесарный и электромонтажный инструмент и приспособления для ремонта и обслуживания цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000В. 3. Ремонтирует, проверяет и обслуживает пускорегулирующую аппаратуру цехового электрооборудования напряжением до 1000В. 4. Ремонтирует и обслуживает контакторы и магнитные пускатели цехового электрооборудования напряжением до 1000В. 5. Ремонтирует и обслуживает предохранители, рубильники и пакетные выключатели цехового электрооборудования напряжением до 1000В. 6. Ремонтирует и обслуживает реостаты цехового электрооборудования напряжением до 1000В. 7. Ремонтирует и обслуживает цеховые распределительные устройства без установленного оборудования напряжением до 1000В. 8. Исправляет механические повреждения каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования. | Наблюдение за процессом выполнения практических работ. Оценка выполнения практических работ. |
| ПК 3. Ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10кВт, напряжением до 1000В | 1. Подготавливает рабочее место при ремонте и обслуживании цеховых трансформаторов и электродвигателей. 2. Выбирает слесарный и электромонтажный инструмент и приспособления для ремонта и обслуживания цеховых сухих трансформаторов и электродвигателей. 3. Ремонтирует и обслуживает цеховые сухие силовые трансформаторы напряжением до 1000 В. 4. Ремонтирует и обслуживает цеховые сварочные трансформаторы. 5. Ремонтирует и обслуживает цеховые электродвигатели мощностью до 10кВт и напряжением до 1000 В. | Наблюдение за процессом выполнения практических работ. Оценка выполнения практических работ. |
| ПК 4. Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования | 1. Подготавливает рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ при ремонте цехового электрооборудования. 2. Выбирает инструмент для производства слесарных и монтажных работ при ремонте цехового электрооборудования. 3. Производит такелажные работы при ремонте цехового электрооборудования. 4. Собирает разъемные соединения при ремонте цехового электрооборудования. 5. Собирает неразъемные соединения при ремонте цехового электрооборудования. 6. Изготавливает простые детали при ремонте цехового электрооборудования. | Наблюдение за процессом выполнения производственных работ. |

1.3.2 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

ПО.1. Выполнять ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования.

ПО.2. Выполнять ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000В.

ПО.3. Выполнять ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10кВт, напряжением до 1000В.

ПО.4. Выполнять простые слесарные, монтажные и такелажные работы при ремонте цехового электрооборудования.

уметь:

Производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией

Проверять величину сопротивления изоляции сетей цехового рабочего и аварийного освещения, дежурного освещения

Проверять исправность цеховых светильников, понижающих трансформаторов

Производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, выключателей, розеток, светильников, скоб и креплений цехового электрооборудования

Производить ремонт и замену участков цеховой электропроводки

Производить дефектацию, ремонт и замену элементов конструкции контрольных кабелей цехового электрооборудования

Производить замер сопротивления изоляции мегомметром в соответствии с требованиями инструкций по безопасности и правилами проведения работ на цеховом электрооборудовании

Производить освидетельствование и ремонт системы заземления и зануления цехового вспомогательного оборудования

Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей цехового электрооборудования напряжением до 1000В

Заменять обгоревшие контакты выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000В

Рихтовать, зачищать ножи рубильников напряжением до 1000В

Заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000В

Устранять неисправности в контактных соединениях цехового электрооборудования напряжением до 1000В

Ремонтировать и заменять резисторы цехового электрооборудования напряжением до 1000В

Ремонтировать механическую часть реостатов цехового электрооборудования напряжением до 1000В

Производить ремонт механических поврежденных каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования

Выявлять неисправности цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В

Устранять неисправности кожуха и обмоток цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В

Выявлять неисправности цеховых сварочных трансформаторов

Устранять неисправности выводного провода, корпуса и обмоток цеховых сварочных трансформаторов

Производить дефектацию и подготовку к ремонту цеховых электродвигателей мощностью до 10кВт, напряжением до 1000 В

Производить ремонт обмоток цеховых электродвигателей мощностью до 10кВт

Производить ремонт токособирательной системы цеховых электродвигателей мощностью до 10кВт

Производить ремонт щеточного механизма, подшипников и валов цеховых электродвигателей мощностью до 10кВт

Производить балансировку роторов и якорей цеховых электродвигателей

Выбирать схемы строповки и стропы для перемещения деталей при ремонте цехового электрооборудования

Стропить и перемещать грузы при помощи талей, тельферов и лебедок при ремонте цехового электрооборудования

Пользоваться домкратами для подъема и перемещения деталей цехового электрооборудования

Собирать резьбовые соединения цехового электрооборудования с контролем момента затяжки

Собирать шпоночные соединения цехового электрооборудования с припиливанием шпонки

Выполнять сборку соединений цехового электрооборудования с натягом, запрессовкой и тепловой сборкой

Производить ручную и механизированную клепку цехового электрооборудования

Соединять детали цехового электрооборудования развальцовкой и отбортовкой

Изготавливать спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники, контакты для цехового электрооборудования

Изготавливать металлические конструкции под электроприборы цехового оборудования

Размечать и резать листовой и профильный прокат при ремонте цехового электрооборудования

Размечать и сверлить отверстия ручными электро- и пневмоинструментами при ремонте цехового электрооборудования.

знать:

Устройство осветительных электроустановок

Основные элементы осветительных электроустановок

Принципиальные схемы осветительных установок промышленных и административных зданий

Устройство трехпроводной трехфазной системы электроснабжения с изолированной и заземленной нейтралью

Основы конструкции и принципы работы электрических источников света

Типы современных светильников, их устройство и области применения

Методики расчета электрического освещения

Электрические схемы питания осветительных установок

Виды распределительных устройств осветительных установок

Порядок проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов цеховых осветительных электроустановок

Общие сведения об устройстве электропроводок

Виды электропроводок, конструкции и марки проводов

Способы установки и крепления электропроводки

Правила работы с мегомметром

Устройство системы заземления и зануления

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении электромонтажных работ

Классификация электрических аппаратов

Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов

Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок

Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры

Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры

Устройство контакторов и магнитных пускателей

Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей

Устройство и основные неисправности реостатов

Конструкция распределительных устройств

Назначение и устройство силовых трансформаторов

Виды повреждений сухих силовых трансформаторов

Порядок осмотра сухих силовых трансформаторов

Конструкция сварочных трансформаторов

Характерные неисправности сварочных трансформаторов

Порядок осмотра сварочных трансформаторов

Типы, конструкция и классификация электродвигателей мощностью до 10кВт

Устройство асинхронных электродвигателей мощностью до 10кВт

Устройство обмоток электродвигателей мощностью до 10кВт

Устройство токособирательной системы электродвигателя мощностью до 10кВт

Состав и устройство механической части электродвигателя мощностью до 10кВт

Виды и правила использования станов для балансировки роторов и якорей электродвигателей мощностью до 10кВт

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте и обслуживании трансформаторов и электродвигателей

Требования, предъявляемые к производству работ по перемещению грузов

Грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте цехового электрооборудования

Характеристики и правила использования реечных, винтовых и гидравлических домкратов

Виды резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений

Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для запрессовки

Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для клепки

Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для развальцовки и отбортовки

Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для сверления

Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для разметки и резки листовой и профильной стали

Электротехнические материалы и их применение

Электроизоляционные материалы

Правила строповки и перемещения грузов

Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана

1.4  Организация контроля и оценки освоения программы ПМ

# II. Комплект материалов для оценки освоения междисциплинарных курсов

МДК 01.01. Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования.

| # Проверяемые результаты обучения | # №№ заданий | # Тип задания | # Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Знать: Устройство осветительных электроустановок Основные элементы осветительных электроустановок Принципиальные схемы осветительных установок промышленных и административных зданий Устройство трехпроводной трехфазной системы электроснабжения с изолированной и заземленной нейтралью Основы конструкции и принципы работы электрических источников света Типы современных светильников, их устройство и области применения Методики расчета электрического освещения Электрические схемы питания осветительных установок Виды распределительных устройств осветительных установок Порядок проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов цеховых осветительных электроустановок Общие сведения об устройстве электропроводок Виды электропроводок, конструкции и марки проводов Способы установки и крепления электропроводки Правила работы с мегомметром Устройство системы заземления и зануления Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении электромонтажных работ Классификация электрических аппаратов Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры Устройство контакторов и магнитных пускателей Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей Устройство и основные неисправности реостатов Конструкция распределительных устройств Назначение и устройство силовых трансформаторов Виды повреждений сухих силовых трансформаторов Порядок осмотра сухих силовых трансформаторов Конструкция сварочных трансформаторов Характерные неисправности сварочных трансформаторов Порядок осмотра сварочных трансформаторов Типы, конструкция и классификация электродвигателей мощностью до 10кВт Устройство асинхронных электродвигателей мощностью до 10кВт Устройство обмоток электродвигателей мощностью до 10кВт Устройство токособирательной системы электродвигателя мощностью до 10кВт Состав и устройство механической части электродвигателя мощностью до 10кВт Виды и правила использования станов для балансировки роторов и якорей электродвигателей мощностью до 10кВт Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте и обслуживании трансформаторов и электродвигателей Требования, предъявляемые к производству работ по перемещению грузов Грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте цехового электрооборудования Характеристики и правила использования реечных, винтовых и гидравлических домкратов Виды резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для запрессовки Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для клепки Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для развальцовки и отбортовки Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для сверления Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для разметки и резки листовой и профильной стали Электротехнические материалы и их применение Электроизоляционные материалы Правила строповки и перемещения грузов Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана. | # 2 | # Комплексный теоретический тест | # Балльно - рейтинговой системы оценивания |

Задания для оценки освоения МДК 01.01: «Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования».  Дифференцированный зачёт.

Форма:  Комплексный теоретический тест.

Комплексный теоретический тест состоит из 2 вариантов 24 тестовых заданий, расположенных по росту уровня сложности и предлагаемых  ответов. В ответах обучающихся на задания, где требуется вставить пропущенные слова или закончить перечень, последовательность может быть другая, нежели в эталоне.

Время проведения:  45 минут

Максимальное количество баллов за выполнение комплексного теоретического теста  –  24. Оценки за дифференцированный зачёт выставляются согласно набранным баллам.

| К | 0,9-1,0 | 0,75-0,87 | 0,54-0,71 | Менее 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество верных ответов | 22-24 | 18-21 | 13-17 | 12 |
| Отметка | 5 | 4 | 3 | 2 |

В случаях когда у обучающегося коэффициент менее 0,5 балла, проводится собеседование по уточнению уровня знаний обучающегося, в целях адекватности выставления оценки за дифференцированный зачет.

Вариант № 1

1. При выполнении слесарных работ необходимо.

a) Включить свет.

б) Соблюдать правила Т.Б.

в) Работать на деревянной подставке.

г)	 Оградить рабочее место.

2. Штангенциркуль применяется для измерения.

a) Линейных размеров.

б) Угловых размеров.

в) Напряжения.

г) Шероховатости.

3. Если соединение можно разобрать не повредив деталей и снова собрать, то оно называется?

a) Неразъёмным.

б) Разъёмным.

в) Взаимозаменяемым.

4. Резьбу внутри отверстий нарезают.

a) Штопором.

б) Зенковками.

в) Плашками.

г) Метчиками.

5. Светильник состоит из. (выберите правильные ответы)

a) Осветительной арматура.

б) Запасных частей.

в) Лампы.

г)	 Корпуса.

д) Коммутационной аппаратуры.

6. Опрессование применяется для.

a) Соединения и оконцевания жил проводов.

б) Обжатия жил.

в) Уплотнения жил.

г)	 Изолирования жил.

7. Осветительные установки состоят из. (выберите правильные ответы)

a) Двигателей.

б) Распределительных устройств.

в) Однофазных обмоток.

г) Крепёжных и защитных конструкций.

д) Установочных изделий.

е) Электрических сетей.

ж) Ламп.

з)	 Генераторов тока.

8. Электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, и др. называется.

a) Настенной.

б) Скрытой.

в) Открытой.

г)	 Голой.

9. Для защиты цепи от токов короткого замыкания применяют.

a) Тепловые реле.

б) Рубильники.

в) Предохранители.

г)	 Всё выше перечисленное.

10. Ремонт коммутирующих аппаратов производится.

a) Под напряжением.

б) При снятом напряжении.

в) В диэлектрических перчатках.

г)	 Плоскогубцами.

11. Домкраты применяются для.

a) Поднятия грузов.

б) Перемещения грузов.

в) Всё выше перечисленное.

12. Чем вызвана вибрация электрических машин?

а) Неуравновешенность вращающихся частей.

б) Недостаточная жёсткость фундамента.

в) Перепады напряжения

г) Всеми указанными факторами.

13.Какие грузозахватные приспособления применяются для подъема и перемещения длинномерных грузов?

а) Стропы

б) Траверсы

в) Захваты

г) Тара.

.

14. При пуске трёхфазный двигатель гудит, но вал не разгоняется.

а) Обрыв одной статорной обмотки.

б) Перепутаны выводы одной статорной обмотки.

в) Износ подшипников.

15. Вставьте пропущенное слово:

Все электрические аппараты напряжением до 1000 В перед вводом в эксплуатацию должны пройти ревизию механической части, испытание электрической прочности ________ и параметров срабатывания.

16. Каким цветом окрашивают защитный провод в установочных проводах?

а) Жёлто-зелёный полосатый.

б) Белый

в) Розовый.

17. В каких случаях проводится внеочередной технический осмотр?

а) При установке нового дополнительного электрооборудования.

б) При реконструкции объекта.

в) После проведения строительных и ремонтных работ.

г) После стихийных бедствий и нештатных ситуаций.

18.  Необходимо ли отключать ПРА при выполнении техосмотра?

а) Да.

б) Нет.

в) Да, если требуется осмотреть силовые контакты.

19. Какие электрозащитные средства не подлежат эксплуатационным испытаниям?

а) Диэлектрические коврики.

б) Изолирующие деревянные подставки.

в) Оба перечисленных пункта.

20. Каковы сроки очередной проверки знаний электро-технического персонала?

а) 1 год.

б) 2 года.

в) 3 года.

21. Каким цветом окрашивают нулевой проводник в установках до 1000 В с глухо заземлённой нейтралью?

а) Голубой.

б) Жёлто-зелёный полосатый.

в) Чёрный.

г) Розовый.

22. Что необходимо сделать чтобы поменять направление вращения электродвигателя

а) Поменять местами  провода фазы А и В.

б) Поменять местами три провода.

в) Поменять местами  провода фазы В и С.

с) Поменять местами любых два провода.

23. Вставьте пропущенное слово:

Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под напряжением, выключатель должен быть соединен с _________ проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) - с заземленной нейтралью.

24. Для чего предназначено УЗО?

а) Защиты от скачков и перепадов напряжения.

б) Защита человека от поражения электрическим током.

в) Защита электропроводки от возгорания.

Вариант № 2

1. При обнаружении неисправности электроинструмента необходимо:

a) Не использовать его в работе.

б) Устранить неисправность.

в) Работать с особой осторожностью.

г)	  Положить его на место.

2. Наружную резьбу нарезают:

a) Метчиками.

б) Развёртками.

в) Плашками.

г)  Шаберами.

3.Если соединение нельзя разобрать не повредив деталей, то оно называется:

a) Разъёмным.

б) Неразъёмным.

в) Глухим.

4.  Для освещения рабочего стола применяемую систему называют:

a) Общей.

б) Местной.

в) Рабочей.

г)  Охранной.

5. Осветительная арматура состоит из (выберите правильные ответы):

a) Узлов подвески и подключения к сети.

б) Ламп.

в) Корпуса и отражателя.

г) Измерительных приборов.

6.  Полиспасты применяются для:

a) Поднятия грузов.

б) Перемещения грузов.

в) Всё выше перечисленное.

7. Электропроводка, проложенная внутри строительных оснований, под полом называют:

a) Подпольной.

б) Открытой.

в) Скрытой.

г)  Глухой.

8.  Замена предохранителей производится:

a) При снятом напряжении.

б) Под нагрузкой.

в) Руками.

г)	 С помощью «жучков».

9. Обмотки машин переменного тока соединяются (выберите правильные ответы):

a) В звезду.

б) Последовательно.

в) В треугольник.

г)	 Параллельно.

10. Проволоку или стальной канат, натянутые в воздухе для подвеса к нему проводов называют:

a) Струной.

б) Подвесом.

в) Тросом.

г)  Линией.

11. Вставьте пропущенное слово:

Задача дифференциального выключателя  _____________защищаемой цепи от питания в случае появления в ней чрезмерного тока утечки.

12. Для защиты цепи от токов короткого замыкания применяют.

a) Тепловые реле.

б) Рубильники.

в) Предохранители.

13. Укажите причину пожара в стали трансформатора.

а) Нарушение изоляции обмоток.

б) Нарушение изоляции стали листов сердечника.

14. Чем опасен большой провис проводов в пролёте?

а) При сильном ветре перехлёст проводов.

б) Сильная болтанка провода.

в) Не соблюдается нижний габарит.

г) Провод сильнее растягивается.

д) Все перечисленные пункты.

15. Каким цветом окрашивают защитный провод в установочных проводах?

а) Жёлто-зелёный полосатый.

б) Белый

в) Розовый.

16. Опрессование применяется для.

a) Соединения и оконцевания жил проводов.

б) Обжатия жил.

в) Уплотнения жил.

г)	 Изолирования жил.

17. Вставьте пропущенное слово:

Аппараты защиты, стоящие на групповом щитке, включают в __________ провод.

18.При каком виде ремонта электрооборудование не снимается с рабочего места?

а). Капитальный.

б). Текущий.

в). Планово-предупредительный.

19.В каких случаях наблюдается усиленное искрение под щётками генераторов?

а). Щётки сдвинуты с геометрической  нейтрали.

б). Неправильно включен регулировочный реостат.

в). Скорость вращения меньше номинальной.

20. Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для работников, организующих обслуживание действующих установок?

а). 6 месяцев.

б). 1 год.

в). 1 год 6 месяцев.

г). 2 года.

д). 2 года 6 месяцев.

21.Какие изолирующие защитные средства являются основными в установках до 1000 В?

а). Изолирующая штанга.

б). Изолирующие клещи.

в). Токоизмерительные клещи.

г). Указатель напряжения.

д). Диэлектрические перчатки.

е). Инструмент с изолирующими рукоятками.

ж). Все перечисленные пункты.

22.Чем вызвана вибрация электрических машин?

а). Неуравновешенность вращающихся частей.

б). Недостаточная жёсткость фундамента.

в). Магнитная  асимметрия  машины.

г). Всеми указанными факторами.

23.Какие виды испытаний проводятся при ремонте электрических машин?

а). До ремонтные испытания.

б). Послеремонтные испытания.

в). До и послеремонтные испытания.

24.Какой из пунктов не входит в техобслуживание электрооборудования?

а). Тех. осмотр.

б). Профилактические испытания.

в). Проверка комплектности нового оборудования.

г). Текущий и капитальный ремонты

Зачетный  лист

по МДК 01.01 Технология выполнения простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования

Группа № ___

Профессия 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Фамилия, имя, отчество обучающегося  _______________________________

Дата проведения «___»_______________ 202__ г.

Вариант №___

| № вопроса | Ответы обучающегося | Баллы |
| --- | --- | --- |

Общее количество набранных баллов _________, ______________

Эталон ответов задания для оценки освоения

МДК 01.01 «Устройство, техническое обслуживание, ремонт и монтаж электрооборудования».

| 1 вариант |  | 2 вариант |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | 1 | а |
| 2 | а | 2 | в |
| 3 | б | 3 | б |
| 4 | г | 4 | в |
| 5 | а, в | 5 | а, в |
| 6 | а | 6 | в |
| 7 | б, г, д, е, ж | 7 | в |
| 8 | в | 8 | а |
| 9 | в | 9 | а, в |
| 10 | б | 10 | в |
| 11 | в | 11 | отключение |
| 12 | а | 12 | в |
| 13 | б | 13 | б |
| 14 | а | 14 | а |
| 15 | изоляция | 15 | а |
| 16 | а | 16 | а |
| 17 | г | 17 | фазный |
| 18 | в | 18 | в |
| 19 | б | 19 | в |
| 20 | в | 20 | б |
| 21 | а | 21 | ж |
| 22 | с | 22 | а |
| 23 | фазный | 23 | б |
| 24 | б | 24 | г |

# III. Комплект материалов для оценки учебной и производственной практики

3.1 Учебная практика

Таблица 3

| Виды работ | Проверяемые результаты |
| --- | --- |
| УП.01. Производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией Проверять величину сопротивления изоляции сетей цехового рабочего и аварийного освещения, дежурного освещения Проверять исправность цеховых светильников, понижающих трансформаторов Производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, выключателей, розеток, светильников, скоб и креплений цехового электрооборудования Производить ремонт и замену участков цеховой электропроводки Производить дефектацию, ремонт и замену элементов конструкции контрольных кабелей цехового электрооборудования Производить замер сопротивления изоляции мегомметром в соответствии с требованиями инструкций по безопасности и правилами проведения работ на цеховом электрооборудовании Производить освидетельствование и ремонт системы заземления и зануления цехового вспомогательного оборудования Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей цехового электрооборудования напряжением до 1000В Заменять обгоревшие контакты выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000В Рихтовать, зачищать ножи рубильников напряжением до 1000В Заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000В Устранять неисправности в контактных соединениях цехового электрооборудования напряжением до 1000В Ремонтировать и заменять резисторы цехового электрооборудования напряжением до 1000В Ремонтировать механическую часть реостатов цехового электрооборудования напряжением до 1000В Производить ремонт механических поврежденных каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования Выявлять неисправности цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В Устранять неисправности кожуха и обмоток цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В Выявлять неисправности цеховых сварочных трансформаторов Устранять неисправности выводного провода, корпуса и обмоток цеховых сварочных трансформаторов Производить дефектацию и подготовку к ремонту цеховых электродвигателей мощностью до 10кВт, напряжением до 1000 В Производить ремонт обмоток цеховых электродвигателей мощностью до 10кВт Производить ремонт токособирательной системы цеховых электродвигателей мощностью до 10кВт Производить ремонт щеточного механизма, подшипников и валов цеховых электродвигателей мощностью до 10кВт Производить балансировку роторов и якорей цеховых электродвигателей Выбирать схемы строповки и стропы для перемещения деталей при ремонте цехового электрооборудования Стропить и перемещать грузы при помощи талей, тельферов и лебедок при ремонте цехового электрооборудования Пользоваться домкратами для подъема и перемещения деталей цехового электрооборудования Собирать резьбовые соединения цехового электрооборудования с контролем момента затяжки Собирать шпоночные соединения цехового электрооборудования с припиливанием шпонки Выполнять сборку соединений цехового электрооборудования с натягом, запрессовкой и тепловой сборкой Производить ручную и механизированную клепку цехового электрооборудования Соединять детали цехового электрооборудования развальцовкой и отбортовкой Изготавливать спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники, контакты для цехового электрооборудования Изготавливать металлические конструкции под электроприборы цехового оборудования Размечать и резать листовой и профильный прокат при ремонте цехового электрооборудования Размечать и сверлить отверстия ручными электро- и пневмоинструментами при ремонте цехового электрооборудования. | Выполнение ремонта и обслуживания осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования. Выполнение ремонта и обслуживания цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000В. Выполнение ремонта и обслуживания цеховых электрических машин мощностью до 10кВт, напряжением до 1000В. Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования. |

Оценочные средства учебной практики

УП 01. Учебная практика

Задания № 1: «Сборка схемы подключения выключателя, розеток и ламп накаливания».

| № п/п | Критерии оценки | Признаки проявления | Максим кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать труд на рабочем месте для выполнения электромонтажных, сборочных работ | Проверяет исправность приборов, инструментов. | 0 – 1 |
|  |  | Подготавливает рабочее место в соответствии с требованиями техники безопасности: отсутствие травмоопасных факторов. | 0 – 1 |
|  |  | Поддерживает чистоту на рабочем месте: отсутствие посторонних вещей (сотовых телефонов, пакетов и т.п.). | 0 – 1 |
|  |  | Планирует рациональное расположение инструмента, заготовок: расположение инструмента в зоне ближнего доступа (на уровне рук, не в кармане и не на полу). | 0 – 1 |
|  |  | Работает в удобной, эстетичной рабочей спецодежде. Пользуется спецодеждой в соответствии с требованиями техники безопасности: наличие головного убора, халат застегнут, рукава не болтаются, обувь закрытая. | 0 – 1 |
| 2 | Подготавливать жилы проводов к монтажу | Определяет необходимое расстояние для снятия изоляции в зависимости от способа подготовки жилы. | 0 – 1 |
|  |  | Снимает изоляцию без повреждения жилы. | 0 – 1 |
|  |  | Пользуется ножиком для снятия изоляции под углом к жиле от себя. | 0 – 1 |
| 3 | Выполнять монтаж схемы | Прокладывает провода, идущие в одном направлении, параллельно друг другу. | 0 – 1 |
|  |  | Выполняет поворот проводов под углом 90˚. | 0 – 1 |
| 4 | Выполнять контроль механической и электрической прочности выполненного соединения | Проверяет целостность цепи, механическую прочность крепления проводов. | 0 – 1 |
|  |  | Проверяет целостность цепи электроизмерительным прибором, держась за изолированные концы проводов прибора. | 0 - 1 |
| 5 | Испытывать собранную схему управления электрооборудованием | Пользуется защитными средствами (резиновым ковриком) при испытании схемы. | 0 - 1 |
|  |  | Проверяет исправность работы цепей: проверить правильность подключения: - «Ламп»; - «Розеток»; - «Всей цепи». | 0 – 1 0 – 1 0 - 1 |
| 6 | Устанавливать профессиональные взаимоотношения | Владеет профессиональными терминами при объяснении работы схемы. | 0 - 1 |
|  |  | Строит речь логично, доказательно. | 0 - 1 |
|  | Максимальное количество баллов |  | 20 |

Задания № 2: «Сборка схемы подключения   двух ламп накаливания»

| № п/п | Критерии оценки | Признаки проявления | Максим кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать труд на рабочем месте для выполнения электромонтажных, сборочных работ | Проверяет исправность приборов, инструментов. | 0 – 1 |
|  |  | Подготавливает рабочее место в соответствии с требованиями техники безопасности: отсутствие травмоопасных факторов. | 0 – 1 |
|  |  | Поддерживает чистоту на рабочем месте: отсутствие посторонних вещей (сотовых телефонов, пакетов и т.п.). | 0 – 1 |
|  |  | Планирует рациональное расположение инструмента, заготовок: расположение инструмента в зоне ближнего доступа (на уровне рук, не в кармане и не на полу). | 0 – 1 |
|  |  | Работает в удобной, эстетичной рабочей спецодежде. Пользуется спецодеждой в соответствии с требованиями техники безопасности: наличие головного убора, халат застегнут, рукава не болтаются, обувь закрытая. | 0 – 1 |
| 2 | Подготавливать жилы проводов к монтажу | Определяет необходимое расстояние для снятия изоляции в зависимости от способа подготовки жилы. | 0 – 1 |
|  |  | Снимает изоляцию без повреждения жилы. | 0 – 1 |
|  |  | Пользуется ножиком для снятия изоляции под углом к жиле от себя. | 0 – 1 |
| 3 | Выполнять монтаж схемы | Прокладывает провода, идущие в одном направлении, параллельно друг другу. | 0 – 1 |
|  |  | Выполняет поворот проводов под углом 90˚. | 0 – 1 |
| 4 | Выполнять контроль механической и электрической прочности выполненного соединения | Проверяет целостность цепи, механическую прочность крепления проводов. | 0 – 1 |
|  |  | Проверяет целостность цепи электроизмерительным прибором, держась за изолированные концы проводов прибора. | 0 - 1 |
| 5 | Испытывать собранную схему управления электрооборудованием | Пользуется защитными средствами (резиновым ковриком) при испытании схемы. | 0 - 1 |
|  |  | Проверяет исправность работы цепей: проверить правильность подключения: - «Ламп»; - «Розеток»; - «Всей цепи». | 0 – 1 0 – 1 0 - 1 |
| 6 | Устанавливать профессиональные взаимоотношения | Владеет профессиональными терминами при объяснении работы схемы. | 0 - 1 |
|  |  | Строит речь логично, доказательно. | 0 - 1 |
|  | Максимальное количество баллов |  | 20 |

Задания № 3: «Сборка схемы включения однофазного счетчика учета электроэнергии»

| №п/п | Критерии оценки | Признаки проявления | Максим кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать труд на рабочем месте для выполнения электромонтажных, сборочных работ | Проверяет исправность приборов, инструментов. | 0 – 1 |
|  |  | Подготавливает рабочее место в соответствии с требованиями техники безопасности: отсутствие травмоопасных факторов. | 0 – 1 |
|  |  | Поддерживает чистоту на рабочем месте: отсутствие посторонних вещей (сотовых телефонов, пакетов и т.п.). | 0 – 1 |
|  |  | Планирует рациональное расположение инструмента, заготовок: расположение инструмента в зоне ближнего доступа (на уровне рук, не в кармане и не на полу). | 0 – 1 |
|  |  | Работает в удобной, эстетичной рабочей спецодежде. Пользуется спецодеждой в соответствии с требованиями техники безопасности: наличие головного убора, халат застегнут, рукава не болтаются, обувь закрытая. | 0 – 1 |
| 2 | Подготавливать жилы проводов к монтажу | Определяет необходимое расстояние для снятия изоляции в зависимости от способа подготовки жилы. | 0 – 1 |
|  |  | Снимает изоляцию без повреждения жилы. | 0 – 1 |
|  |  | Пользуется ножиком для снятия изоляции под углом к жиле от себя. | 0 – 1 |
| 3 | Выполнять монтаж схемы | Прокладывает провода, идущие в одном направлении, параллельно друг другу. | 0 – 1 |
|  |  | Выполняет поворот проводов под углом 90˚. | 0 – 1 |
| 4 | Выполнять контроль механической и электрической прочности выполненного соединения | Проверяет целостность цепи, механическую прочность крепления проводов. | 0 – 1 |
|  |  | Проверяет целостность цепи электроизмерительным прибором, держась за изолированные концы проводов прибора. | 0 - 1 |
| 5 | Испытывать собранную схему управления электрооборудованием | Пользуется защитными средствами (резиновым ковриком) при испытании схемы. | 0 - 1 |
|  |  | Проверяет исправность работы цепей : проверить правильность подключения: - «Ламп»; - «Розеток»; - «Всей цепи». | 0 – 1 0 – 1 0 - 1 |
| 6 | Устанавливать профессиональные взаимоотношения | Владеет профессиональными терминами при объяснении работы схемы. | 0 - 1 |
|  |  | Строит речь логично, доказательно. | 0 - 1 |
|  | Максимальное количество баллов |  | 20 |

Задания №4: «Сборка схемы подключения осветительного щитка»

| №п/п | Критерии оценки | Признаки проявления | Максим кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать труд на рабочем месте для выполнения электромонтажных, сборочных работ | Проверяет исправность приборов, инструментов. | 0 – 1 |
|  |  | Подготавливает рабочее место в соответствии с требованиями техники безопасности: отсутствие травмоопасных факторов. | 0 – 1 |
|  |  | Поддерживает чистоту на рабочем месте: отсутствие посторонних вещей (сотовых телефонов, пакетов и т.п.). | 0 – 1 |
|  |  | Планирует рациональное расположение инструмента, заготовок: расположение инструмента в зоне ближнего доступа (на уровне рук, не в кармане и не на полу). | 0 – 1 |
|  |  | Работает в удобной, эстетичной рабочей спецодежде. Пользуется спецодеждой в соответствии с требованиями техники безопасности: наличие головного убора, халат застегнут, рукава не болтаются, обувь закрытая. | 0 – 1 |
| 2 | Подготавливать жилы проводов к монтажу | Определяет необходимое расстояние для снятия изоляции в зависимости от способа подготовки жилы. | 0 – 1 |
|  |  | Снимает изоляцию без повреждения жилы. | 0 – 1 |
|  |  | Пользуется ножиком для снятия изоляции под углом к жиле от себя. | 0 – 1 |
| 3 | Выполнять монтаж схемы | Прокладывает провода, идущие в одном направлении, параллельно друг другу. | 0 – 1 |
|  |  | Выполняет поворот проводов под углом 90˚. | 0 – 1 |
| 4 | Выполнять контроль механической и электрической прочности выполненного соединения | Проверяет целостность цепи, механическую прочность крепления проводов. | 0 – 1 |
|  |  | Проверяет целостность цепи электроизмерительным прибором, держась за изолированные концы проводов прибора. | 0 - 1 |
| 5 | Испытывать собранную схему управления электрооборудованием | Пользуется защитными средствами (резиновым ковриком) при испытании схемы. | 0 - 1 |
|  |  | Проверяет исправность работы цепей : проверить правильность подключения: - «Ламп»; - «Розеток»; - «Всей цепи». | 0 – 1 0 – 1 0 - 1 |
| 6 | Устанавливать профессиональные взаимоотношения | Владеет профессиональными терминами при объяснении работы схемы. | 0 - 1 |
|  |  | Строит речь логично, доказательно. | 0 - 1 |
|  | Максимальное количество баллов |  | 20 |

Задания № 5: «Сборка схемы нереверсивного пуска электродвигателя»

| №п/п | Критерии оценки | Признаки проявления | Максим кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать труд на рабочем месте для выполнения электромонтажных, сборочных работ | Проверяет исправность приборов, инструментов. | 0 – 1 |
|  |  | Подготавливает рабочее место в соответствии с требованиями техники безопасности: отсутствие травмоопасных факторов. | 0 – 1 |
|  |  | Поддерживает чистоту на рабочем месте: отсутствие посторонних вещей (сотовых телефонов, пакетов и т.п.). | 0 – 1 |
|  |  | Планирует рациональное расположение инструмента, заготовок: расположение инструмента в зоне ближнего доступа (на уровне рук, не в кармане и не на полу). | 0 – 1 |
|  |  | Работает в удобной, эстетичной рабочей спецодежде. Пользуется спецодеждой в соответствии с требованиями техники безопасности: наличие головного убора, халат застегнут, рукава не болтаются, обувь закрытая. | 0 – 1 |
| 2 | Подготавливать жилы проводов к монтажу | Определяет необходимое расстояние для снятия изоляции в зависимости от способа подготовки жилы. | 0 – 1 |
|  |  | Снимает изоляцию без повреждения жилы. | 0 – 1 |
|  |  | Пользуется ножиком для снятия изоляции под углом к жиле от себя. | 0 – 1 |
| 3 | Выполнять монтаж схемы | Прокладывает провода, идущие в одном направлении, параллельно друг другу. | 0 – 1 |
|  |  | Выполняет поворот проводов под углом 90˚. | 0 – 1 |
| 4 | Выполнять контроль механической и электрической прочности выполненного соединения | Проверяет целостность цепи, механическую прочность крепления проводов. | 0 – 1 |
|  |  | Проверяет целостность цепи электроизмерительным прибором, держась за изолированные концы проводов прибора. | 0 - 1 |
| 5 | Испытывать собранную схему управления электрооборудованием | Пользуется защитными средствами (резиновым ковриком) при испытании схемы. | 0 - 1 |
|  |  | Проверяет исправность работы цепей сигнализации: проверить правильность подключения кнопок: - «Вперед»; - «Назад»; - «Стоп». | 0 – 1 0 – 1 0 - 1 |
|  |  | Выполняет переключение направления вращения двигателя изменением чередования на статоре двух фаз питающего двигатель напряжения | 0 - 1 |
| 6 | Устанавливать профессиональные взаимоотношения | Владеет профессиональными терминами при объяснении работы схемы. | 0 - 1 |
|  |  | Строит речь логично, доказательно. | 0 - 1 |
|  | Максимальное количество баллов |  | 20 |

Задания № 6: «Сборка схемы реверсивного пуска электродвигателя»

| №п/п | Критерии оценки | Признаки проявления | Максим кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать труд на рабочем месте для выполнения электромонтажных, сборочных работ | Проверяет исправность приборов, инструментов. | 0 – 1 |
|  |  | Подготавливает рабочее место в соответствии с требованиями техники безопасности: отсутствие травмоопасных факторов. | 0 – 1 |
|  |  | Поддерживает чистоту на рабочем месте: отсутствие посторонних вещей (сотовых телефонов, пакетов и т.п.). | 0 – 1 |
|  |  | Планирует рациональное расположение инструмента, заготовок: расположение инструмента в зоне ближнего доступа (на уровне рук, не в кармане и не на полу). | 0 – 1 |
|  |  | Работает в удобной, эстетичной рабочей спецодежде. Пользуется спецодеждой в соответствии с требованиями техники безопасности: наличие головного убора, халат застегнут, рукава не болтаются, обувь закрытая. | 0 – 1 |
| 2 | Подготавливать жилы проводов к монтажу | Определяет необходимое расстояние для снятия изоляции в зависимости от способа подготовки жилы. | 0 – 1 |
|  |  | Снимает изоляцию без повреждения жилы. | 0 – 1 |
|  |  | Пользуется ножиком для снятия изоляции под углом к жиле от себя. | 0 – 1 |
| 3 | Выполнять монтаж схемы | Прокладывает провода, идущие в одном направлении, параллельно друг другу. | 0 – 1 |
|  |  | Выполняет поворот проводов под углом 90˚. | 0 – 1 |
| 4 | Выполнять контроль механической и электрической прочности выполненного соединения | Проверяет целостность цепи, механическую прочность крепления проводов. | 0 – 1 |
|  |  | Проверяет целостность цепи электроизмерительным прибором, держась за изолированные концы проводов прибора. | 0 - 1 |
| 5 | Испытывать собранную схему управления электрооборудованием | Пользуется защитными средствами (резиновым ковриком) при испытании схемы. | 0 - 1 |
|  |  | Проверяет исправность работы цепей сигнализации: проверить правильность подключения кнопок: - «Вперед»; - «Назад»; - «Стоп». | 0 – 1 0 – 1 0 - 1 |
|  |  | Выполняет переключение направления вращения двигателя изменением чередования на статоре двух фаз питающего двигатель напряжения | 0 - 1 |
| 6 | Устанавливать профессиональные взаимоотношения | Владеет профессиональными терминами при объяснении работы схемы. | 0 - 1 |
|  |  | Строит речь логично, доказательно. | 0 - 1 |
|  | Максимальное количество баллов |  | 20 |

Время выполнения практического задания – 270 минут.

Максимальное количество баллов за выполнение комплексного теоретического теста  –  20. Оценки за дифференцированный зачёт выставляются согласно набранным баллам.

| К | 0,95-1,0 | 0,8-0,9 | 0,55-0,75 | Менее 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество верных ответов | 19-20 | 16-18 | 11-15 | 10 |
| Отметка | 5 | 4 | 3 | 2 |

В случаях когда у обучающегося коэффициент менее 0,5 балла, проводится собеседование по уточнению уровня знаний обучающегося, в целях адекватности выставления оценки за дифференцированный зачет.

3.2 Производственная практика

Таблица 4

| Виды работ | Проверяемые результаты |
| --- | --- |
| ПП. 01. Разметка мест установки осветительных электроустановок и трасс прокладки электропроводок в цехе Обслуживание цеховых осветительных электроустановок Замена отдельных элементов цеховых осветительных установок Ремонт и замена электропроводки в цехе Прокладка электропроводки в цехе Измерение изоляции кабелей мегомметром в условиях цеха Ремонт системы заземления и зануления в условиях цеха Ремонт, проверка и обслуживание пускорегулирующей аппаратуры цехового электрооборудования напряжением до 1000В Ремонт и обслуживание контакторов и магнитных пускателей цехового электрооборудования напряжением до 1000В Ремонт и обслуживание предохранителей, рубильников и пакетных выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000В Ремонт и обслуживание реостатов цехового электрооборудования напряжением до 1000В Ремонт и обслуживание цеховых распределительных устройств без установленного оборудования напряжением до 1000В Исправление механических повреждений каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования Ремонт и обслуживание цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В Ремонт и обслуживание цеховых сварочных трансформаторов Ремонт и обслуживание цеховых электродвигателей мощностью до 10кВт и напряжением до 1000 В Производство такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования Сборка разъемных соединений при ремонте цехового электрооборудования Сборка неразъемных соединений при ремонте цехового электрооборудования Изготовление простых деталей при ремонте цехового электрооборудования | ПК 1.Выполнение ремонта и обслуживания осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования ПК 2.Выполнение ремонта и обслуживания цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000В ПК 3.Выполнене ремонт и обслуживания цеховых электрических машин мощностью до 10кВт, напряжением до 1000В ПК 4.Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |

Оценочные средства производственной практики

Оценка выставляется на основании производственной характеристики и дневника – отчета.