Краевое Государственное Бюджетное

Профессиональное Образовательное Учреждение

«Уярский сельскохозяйственный техникум»

Утверждаю:

Замиститель директора по УПР             О. Г. Ляшко

______________________

подпись

«___»._________.20___ г.

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии по

Технологии продуктов питания из растительного сырья

Протокол №__________________

от «___» _______________ 2025 г.

Председатель комиссии: __________________  Ю. В. Малкина

Комплект

контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ 05   ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (13321 ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО

АНАЛИЗА 3Р)

МДК 05.01 «Лаборант химического анализа»

специальность 19.02.11 Технология продуктов питания

из растительного сырья

г. Уяр, 2025 год

Разработчик:

КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум

(место работы)

преподаватель                  Солопова Марина Сергеевна

(занимаемая должность)                              (инициалы, фамилия)

Эксперты от работодателя:

____________________            ___________________          _________________________

(место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия)

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Область применения

1.1. Область применения программы Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Лабораторный контроль качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья.

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции.

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные и общие компетенции (субкомпетенции) | Показатели оценки результата | Средства проверки (№№ заданий, место, время, условия их выполнения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 3.1. Проводить организационно-технические мероприятия для обеспечения лабораторного контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Умения проводить организационно-технические мероприятия для обеспечения лабораторного контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Тестовые задания Практические работы Выполнение заданий в рабочей тетради. Самостоятельные работы Задания выполняются во время занятий или во внеурочное время. Квалификационный экзамен Экспертная оценка |
| ПК 3.2. Проведение лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Умения выполнять лабораторные исследования качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Тестовые задания Практические работы Выполнение заданий в рабочей тетради. Самостоятельные работы Задания выполняются во время занятий или во внеурочное время. Квалификационный экзамен Экспертная оценка |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Демонстрация умений выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества. | Наблюдение и экспертная оценка и наблюдение на практических занятиях при выполнении работ на учебной и производственной практиках |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | -эффективный поиск необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные, при изучении теоретического материала и прохождении различных этапов производственной практики. | Оценка эффективности и качества выполнения задач |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Демонстрация интереса к инновациям в области профессиональной деятельности; выстраивание траектории профессионального развития и самоообразования; осознанное планирование повышения квалификации; Демонстрация умения презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности, составлять бизнес-план с учетом выбранной идеи, выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи | Осуществление самообразования, использование современной научной и профессиональной терминологии, участие в профессиональных олимпиадах, конкурсах, выставках, научно-практических конференциях, оценка способности находить альтернативные варианты решения стандартных и нестандартных ситуаций, принятие ответственности за их выполнение Оценка умения определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, определять источники финансирования и строить перспективы развития собственного бизнеса |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями, сотрудниками образовательной организации в ходе обучения, а также с руководством и сотрудниками экономического субъекта во время прохождения практики. | Экспертное наблюдение и оценка результатов формирования поведенческих навыков в ходе обучения |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Демонстрация навыков грамотно излагать свои мысли и оформлять документацию на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста | Оценка умения вступать в коммуникативные отношения в сфере профессиональной деятельности и поддерживать ситуационное взаимодействие, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста, в устной и письменной форме, проявление толерантности в коллективе |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | Формирование гражданского патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины; приобщение к общественно-полезной деятельности на принципах волонтёрства и благотворительности; позитивного отношения к военной и государственной службе; воспитание в духе нетерпимости к коррупционным проявлениям | Участие в объединениях патриотической направленности, военно-патриотических и военно-исторических клубах, в проведении военно-спортивных игр и организации поисковой работы; активное участие в программах антикоррупционной направленности. |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | Демонстрация соблюдения норм экологической безопасности и определения направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности. | Оценка соблюдения правил экологической в ведении профессиональной деятельности; формирование навыков эффективного действия в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | Развитие спортивного воспитания, успешное выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); укрепление здоровья и профилактика общих и профессиональных заболеваний, пропаганда здорового образа жизни. | Участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых образовательными организациями, городскими и муниципальными органами, общественными некоммерческими организациями, занятия в спортивных объединениях и секциях, выезд в спортивные лагеря, ведение здорового образа жизни. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; составлять документацию, относящуюся к процессам профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках | Оценка соблюдения правил оформления документов и построения устных сообщений на государственном языке Российской Федерации и иностранных языках |

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта.

В результате освоения программы профессионального модуля  обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы.

Таблица 2.

| Иметь практический опыт |  | Виды работ на учебной и/ или производственной практике и требования к их выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПО 3.1.1 | Подготовка рабочего места, средств измерения, приборов, лабораторного оборудования, химической посуды и инструментов, необходимых для исследования состава сырья, полуфабрикатов и продуктов питания, в соответствии с используемыми методами анализа качества, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Подготовка рабочего места, средств измерения, приборов, лабораторного оборудования, химической посуды и инструментов, необходимых для исследования состава сырья, полуфабрикатов и продуктов питания, в соответствии с используемыми методами анализа качества, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности в процессе производства продуктов питания из растительного сырья |
| ПО 3.1.2 | Подготовка расходных материалов, в том числе жидких, твердых, газообразных проб, растворов заданной концентрации, реактивов и питательных сред для проведения контроля необходимых параметров сырья, полуфабрикатов и продуктов питания в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Подготовка расходных материалов, в том числе жидких, твердых, газообразных проб, растворов заданной концентрации, реактивов и питательных сред для проведения контроля необходимых параметров сырья, полуфабрикатов и продуктов питания в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности в процессе производства продуктов питания из растительного сырья |
| ПО 3.1.3 | Техническое обслуживание испытательного оборудования для лабораторного исследования состава сырья, полуфабрикатов и продуктов питания в соответствии с планами-графиками и регламентами, установленными эксплуатационной документацией, в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Техническое обслуживание испытательного оборудования для лабораторного исследования состава сырья, полуфабрикатов и продуктов питания в соответствии с планами-графиками и регламентами, установленными эксплуатационной документацией, в процессе производства продуктов питания из растительного сырья |
| ПО 3.1.4 | Осуществление безопасного хранения, применения и транспортировки реактивов, материалов, ядовитых и огнеопасных веществ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, охраны труда и экологической безопасности в процессе лабораторного контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Осуществление безопасного хранения, применения и транспортировки реактивов, материалов, ядовитых и огнеопасных веществ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, охраны труда и экологической безопасности в процессе лабораторного контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья |
| ПО 3.1.5 | Проведение учета и своевременной инвентаризации по всем операциям, связанным с приходом, движением и расходом реактивов, материалов, инструментов, оборудования, средств индивидуальной защиты, во время лабораторного контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья, в том числе в электронном виде | Проведение учета и своевременной инвентаризации по всем операциям, связанным с приходом, движением и расходом реактивов, материалов, инструментов, оборудования, средств индивидуальной защиты, во время лабораторного контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья, в том числе в электронном виде |
| ПО 3.2.1 | Отбор проб по технологическому циклу в пищевой организации для проведения лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Отбор проб по технологическому циклу в пищевой организации для проведения лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья |
| ПО 3.2.2 | Проведение микробиологического и химико-бактериологического анализа состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности | Проведение микробиологического и химико-бактериологического анализа состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности |
| ПО 3.2.2.3 | Проведение спектральных, полярографических и пробирных анализов состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности | Проведение спектральных, полярографических и пробирных анализов состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности |
| ПО 3.2.4 | Проведение химических и физико-химических анализов состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности | Проведение химических и физико-химических анализов состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности |
| ПО 3.2. 5 | Проведение органолептических исследований состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности | Проведение органолептических исследований состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности |
| ПО 3.2.6 | Проведение расчетов, оценки и регистрации результатов исследований состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья по регистрационным формам, в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности | Проведение расчетов, оценки и регистрации результатов исследований состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья по регистрационным формам, в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности |
| ПО 3.2. 7 | Документирование результатов лабораторных исследований состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья путем составления учетно-отчетной документации, оформления лабораторных журналов и протоколов для проведения различных видов анализа сырья, полуфабрикатов, готовой продукции на разных этапах производства пищевых продуктов, в том числе в электронном виде | Документирование результатов лабораторных исследований состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья путем составления учетно-отчетной документации, оформления лабораторных журналов и протоколов для проведения различных видов анализа сырья, полуфабрикатов, готовой продукции на разных этапах производства пищевых продуктов, в том числе в электронном виде |

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний:

Таблица 3. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки.

| Освоенные умения, |  |  | Усвоенные знания |  | Показатели оценки результата |  | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 2 |  | 3 |
| У 3.1.1 | Оценивать соответствие состояния рабочего места в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и лабораторным условиям |  | З 3.1. 1 | Требования к рабочему месту по проведению исследований качества сырья, полуфабрикатов и продуктов питания | Знает и владеет навыками организации рабочего места и правилами работы нормативно-технической документацией | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.1.2 | Пользоваться основным и вспомогательным лабораторным оборудованием, химической посудой при проведении лабораторного исследования состава сырья, полуфабрикатов и продуктов питания |  | З 3.1. 2 | Правила подготовки к работе основного и вспомогательного лабораторного оборудования для выполнения лабораторного исследования состава сырья, полуфабрикатов и продуктов питания | Использует инструмент и лабораторное оборудование по назначению | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.1.3 | Осуществлять мытье, сушку и стерилизацию химической посуды для проведения лабораторного исследования состава сырья, полуфабрикатов и продуктов питания |  | З 3.1. 3 | Правила работы с химической посудой, реактивами, материалами и лабораторным оборудованием при выполнении анализов лабораторного исследования состава сырья, полуфабрикатов и продуктов питания в соответствии с требованиями технологической документации | Знает и владеет правилами эксплуатации технологического оборудования | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.1.4 | Готовить реактивы и растворы заданной концентрации, питательные среды заданного состава в соответствии с задачами исследования состава сырья, полуфабрикатов и продуктов питания |  | З 3.1.4 | Правила хранения химических реактивов, проб в соответствии со стандартами | Применяет безопасные правила эксплуатации приготовления реактивов | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.1.5 | Отбирать средства измерения, приборы, лабораторное оборудование, химическую посуду и инструменты, необходимые для исследования состава сырья, полуфабрикатов и продуктов питания, в соответствии с используемыми методами исследований | З 3.1.5 |  | Виды, назначение и устройство лабораторного оборудования для проведения различных видов анализа сырья, полуфабрикатов, готовой продукции на разных этапах производства пищевых продуктов Способы мытья и дезинфекции химической посуды для проведения различных видов анализа сырья, полуфабрикатов, готовой продукции на разных этапах производства пищевых продуктов | В соответствии с требованиями отбирает средства измерения, приборы химическую посуду и инструменты, необходимые для исследования состава сырья, полуфабрикатов и продуктов питания, в соответствии с используемыми методами исследований | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.1.6 | Отбирать пробы сырья, полуфабрикатов, готовой продукции на разных этапах производства пищевых продуктов в соответствии со стандартными методами пробоотбора | З 3.1.6 |  | Правила подготовки проб для проведения лабораторных исследований состава сырья, полуфабрикатов и продуктов питания по точкам контроля на разных этапах производства пищевых продуктов в соответствии со стандартными методами пробоотбора | Владеет навыками работы с профессиональными компьютерами и программным обеспечением при обработке данных |  | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |
| У 3.1.7 | Настраивать лабораторное оборудование и производить калибровку мерной посуды для проведения анализа сырья и продуктов питания в соответствии с инструкциями по эксплуатации оборудования Поддерживать в исправном состоянии лабораторное оборудование для проведения анализа сырья и продуктов питания в соответствии с инструкциями по эксплуатации оборудования | З 3.1.7 |  | Способы приготовления растворов и методы их расчетов в соответствии с используемыми методами исследований Методы проведения испытаний образцов сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов и готовой продукции на разных этапах производства пищевых продуктов | Владеет навыками работы со специализированным программным обеспечением при подготовке и техническом обслуживании технологического оборудования |  | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |
| У 3.1.8 | Рассчитывать количество реактивов и расходных материалов, необходимых для бесперебойной работы лаборатории, с учетом объема выполняемых исследований | З 3.1.8 |  | Способы определения концентрации растворов при выполнении лабораторного исследования состава сырья, полуфабрикатов и продуктов питания | Владеет навыками расчета количества реактивов и расходных материалов, необходимых для бесперебойной работы лаборатории, с учетом объема выполняемых исследований | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.1.9 | Соблюдать требования охраны труда при работе с химическими веществами (кислотами, щелочами, токсичными веществами, легковоспламеняющимися веществами) и испытательным оборудованием | З 3.1.9 |  | Требования охраны труда, санитарной, пожарной и экологической безопасности при техническом обслуживании и эксплуатации технологического оборудования, систем безопасности и сигнализации, контрольно-измерительных приборов и автоматики в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Соблюдает требования охраны труда применяет средства индивидуальной защиты в процессе работы | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.1. 10 | Проверять сроки действия аттестатов или сертификатов применяемых контрольно-измерительных приборов | З 3.1.10 |  | Нормативно-техническая документация по проведению лабораторных исследований анализа сырья, полуфабрикатов, готовой продукции на разных этапах производства пищевых продуктов | Владеет навыками работы с сертификатами | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.1.11 | Подготавливать пробы, материалы, комплектующие изделия и испытательное оборудование для проведения лабораторного исследования состава сырья, полуфабрикатов и продуктов питания | З 3.1.11 |  | Качественные характеристики сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | В соответствии с требованиями проводит подготовку проб, материалов, проводит исследования. | Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.1.12 | Пользоваться специальным программным обеспечением, компьютерами и специализированным программным обеспечением при обработке данных контрольно- измерительных приборов и лабораторного оборудования | З 3.1.12 |  | Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для автоматизированной обработки информации с использованием персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем, применяемых в автоматизированных технологических линиях в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Использует информационные и телекоммуникационные технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.1.13 | Использовать информационные и телекоммуникационные технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных информационных системах в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | З 3.1.13 |  | Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации с использованием базовых системных программных продуктов и пакетов прикладных программ в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Использует информационные и телекоммуникационные технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.2.1 | Осуществлять отбор, прием, маркировку, учет проб по технологическому циклу в пищевой организации для проведения лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | З 3.2.1 |  | Способы приготовления калибровочных растворов при проведении лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Проводит в соответствии с требованиями отбор, прием, маркировку, учет проб по технологическому циклу в пищевой организации для проведения лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.2.2 | Готовить индикаторные среды для проведения лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | З 3.2.2 |  | Способы приготовления калибровочных растворов при проведении лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Владеет навыками приготовления индикаторных сред для проведения лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.2.3 | Проводить лабораторные исследования сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии с регламентами | З 3.2.3 |  | Методика проведения полярографических, спектральных и пробирных анализов для проведения различных видов исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья, диапазоны спектров и виды излучений | Проводит в соответствии с требованиями , в правильной последовательности лабораторные исследования сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии с регламентами | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.2.4 | Подбирать и применять необходимое лабораторное оборудование для проведения разных видов лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | З 3.2.4 |  | Виды, назначение и устройство лабораторного оборудования для проведения различных видов исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Применяет по назначению необходимое лабораторное оборудование для проведения разных видов лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.2.5 | Рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений при проведении лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | З 3.2.5 |  | Методы расчета результатов проведения лабораторного анализа сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Владеет навыками ведения рассчетов погрешности (неопределенности) результатов измерений при проведении лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.2.6 | Представлять данные проведенных лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | З 3.2.6 |  | Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации с использованием базовых системных программных продуктов и пакетов прикладных программ в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Анализирует и предоставляет в соответствии с требованиями данные проведенных лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.2.7 | Обрабатывать результаты лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов и готовой продукции согласно методическим указаниям и специфичности специализированного оборудования | З 3.2.7 |  | Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для автоматизированной обработки информации с использованием персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем, применяемых в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | В соответствии с требованием проводит обработку результатов лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов и готовой продукции согласно методическим указаниям и специфичности специализированного оборудования | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.2.8 | Анализировать состояние специализированного оборудования при проведении лабораторного исследования сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | З 3.2.8 |  | Назначение, классификация химико-аналитических лабораторий, требования к химико-аналитическим лабораториям для проведения различных видов исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Самостоятельно проводит анализ состояния специализированного оборудования при проведении лабораторного исследования сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.2.9 | Анализировать рабочие растворы на соответствие требованиям нормативно-технической документации по проведению лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | З 3.2.9 |  | Документооборот при проведении лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья, в том числе в электронном виде | Самостоятельно проводит анализ рабочих растворов на соответствие требованиям нормативно-технической документации по проведению лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.2.10 | Определять значения концентрации водородных ионов растворов, стерильности, активности по йодометрии | З 3.2.10 |  | Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве | Пользуется методикой определения значения концентрации водородных ионов растворов, стерильности, активности по йодометрии | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.2.11 | Производить сравнительный анализ качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в соответствии со стандартными образцами состава | З 3.2.11 |  | Способы приготовления калибровочных растворов при проведении лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Производит в соответствии с требованиями сравнительный анализ качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в соответствии со стандартными образцами состава | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.2.12 | Производить статистическую оценку основных метрологических характеристик и получаемых результатов анализа сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | З 3.2.12 |  | Классификация и характеристики полярографических, спектральных и пробирных методов анализа | Производит в соответствии с требованиями статистическую оценку основных метрологических характеристик и получаемых результатов анализа сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.2.13 | Применять в процессе лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции спецодежду и средства индивидуальной защиты | З 3.2.13 |  | Нормативно-техническая документация по выполнению исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции химическими и физико-химическими методами | Применяет в процессе лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции спецодежду и средства индивидуальной защиты | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.2.14 | Вести и составлять необходимую документацию в процессе и по результатам исследований сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья, в том числе в электронном виде | З 3.2.14 |  | Формы учетных документов, порядок и сроки составления отчетности при проведении лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья | Владеет навыками по ведению и составлению необходимой документации в процессе и по результатам исследований сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья, в том числе в электронном виде | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |
| У 3.2.15 | Заполнять лабораторные журналы и протоколы лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья, в том числе в электронном виде | З 3.2.15 |  | Правила оформления лабораторных журналов и протоколов анализа сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья, в том числе в электронном виде | Владеет навыками и самостоятельно заполняет лабораторные журналы и протоколы лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья, в том числе в электронном виде | Тестовые задания Рабочие тетради Лабораторно-практические задания. |  |

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального модуля является Квалификационный экзамен.

Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен»

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| МДК 05.01 «Лаборант химического анализа» | Экзамен |
| УП 05.01 | Дифференцированный зачёт |
| ПП 05 | Дифференцированный зачёт |
| ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (13321 Лаборант химического анализа 3 Р.) | Квалификационный экзамен |

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности «Ведение технологического процесса по хранению и переработке зерна и семян на автоматизированных технологических линиях»	осуществляется на квалификационном экзамене. Условием допуска к квалификационному экзамену является положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной практике.

Квалификационный экзамен  проводится в виде выполнения заданий части А практических заданий, и заданий части Б имитирующих работу в чрезвычайных ситуациях (выбор профилактических мер по устранению недостатков качества зерна и их устное обоснование). Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при проведении экзамена по МДК и дифференцированного зачета по учебной и производственной практике.

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК проводится с учетом результатов текущего контроля.

Предметом оценки по учебной и производственной практике является приобретение практического опыта.

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»

| Рассмотрено на заседании цикловой комиссии по Технологии продуктов питания из растительного сырья Протокол №___ от «___» ___________ 2025 г. Председатель: __________________ Ю. В. Малкина | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _1_ по дисциплине ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (13321 Лаборант химического анализа 3 Р. МДК 05.01 Лаборант химического анализа курс__4___группа________ТППРС 4-22____ специальность 19.02.11 «Технология продуктов питания из растительного сырья» | Утверждаю: Заместитель директора по УПР ___________________ О. Г. Ляшко «_____»________2025 г. |
| --- | --- | --- |
| Оцениваемые компетенции: ПК 3.1. Проводить организационно-технические мероприятия для обеспечения лабораторного контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья. ПК 3.2. Проводить лабораторные исследования качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. Выполнение задания осуществляется в учебной лаборатории. Инструкция 1. Внимательно прочитайте задание. 2. Скоординируйте свои действия, подготовьте рабочее место (составьте план выполнения задания) 3. Вы можете воспользоваться: методиками выполнения, таблицами, схемами, ГОСТ. 4. Максимальное время выполнения задания – 45 минут. Задание для выполнения |  |  |
| - 1. Приготовить 0,1 М Фосфатный буфер, (значение pH которого равно от 7,2 до 7,4) в количестве 20 мл, если известно, что для приготовления 50 мл такого буфера необходимо: - 1) Динатрий гидрофосфат безводный (Na₂HPO₄) — 0,715 г, - 2) Мононатрий гидрофосфат дигидрат (NaH₂PO₄·2H₂O) — 0,284 г, - 3) 50 мл воды дистиллированной, - 4) измерить значение рН. Пошаговый протокол: - Взвесить 0,715 г динатрий гидрофосфата и 0,284 г мононатрий гидрофосфата. - Растворить соли в примерно 40 мл дистиллированной воды. - Довести объем раствора до 50 мл дистиллированной водой. - Перемешать до полного растворения солей. - При необходимости скорректировать pH до нужного значения (обычно 7,2-7,4) с помощью концентрированной HCl или NaOH. Выбрать необходимую химическую и мерную посуду, соответствующую вашим объемам!!!! Внимательно подобрать реактивы и растворители! Провести все расчеты реактивов на итоговый объем 20 мл, расчеты представить в бланке ответа на билет. |  |  |
| 2. Результатом проведения Лабораторной работы по определению количественного содержания белка биуретовым методом в растительном сырье Вами был получен калибровочный график. Данный график представьте на бланке ответа. На основании полученного исследования поясните, какие группы сельскохозяйственных культур (какие исследовали вы) накапливают наибольшее количество белка в своём составе? Почему содержание белка и сырого протеина являются ключевыми показателями при определении питательной ценности продуктов и кормов? |  |  |
| 3. Микробиологическое исследование смывов зерна пшеницы. 1. Определить количественный состав посевов исследуемого биологического материала: № 1 Чашка Петри посев на Эндо агар, № 2 Чашка Петри посев на ГРМ агар. Определение провести по методике: 1) подсчитать количество КОЕ (колониеобразующих единиц) в №1 и № 2 образцах, 2) определить А№1, и А№ 2 – количество КОЕ в 1 г сырого образца, А= б • в • г /д , где б – количество колоний на одной чашке; в – разведение, из которого сделан посев(1:100); г – количество капель в 1 мл (1000 капель); д – вес анализируемого образца (5г). 2. Определить качественный состав микроорганизмов по методике окраска мазков по Граму. Отработать по методике, написать вывод! |  |  |

«01» октября  2025 г.                    Составил преподаватель: _________________М. С. Солопова

КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»

| Рассмотрено на заседании цикловой комиссии по Технологии продуктов питания из растительного сырья Протокол №___ от «___» ___________ 2025 г. Председатель: __________________ Ю. В. Малкина | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _2_ по дисциплине ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (13321 Лаборант химического анализа 3 Р. МДК 05.01 Лаборант химического анализа курс__4___группа________ТППРС 4-22____ специальность 19.02.11 «Технология продуктов питания из растительного сырья» | Утверждаю: Заместитель директора по УПР ___________________ О. Г. Ляшко «_____»________2025 г. |
| --- | --- | --- |
| Оцениваемые компетенции: ПК 3.1. Проводить организационно-технические мероприятия для обеспечения лабораторного контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья. ПК 3.2. Проводить лабораторные исследования качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. Выполнение задания осуществляется в учебной лаборатории. Инструкция 1. Внимательно прочитайте задание. 2. Скоординируйте свои действия, подготовьте рабочее место (составьте план выполнения задания) 3. Вы можете воспользоваться: методиками выполнения, таблицами, схемами, ГОСТ. 4. Максимальное время выполнения задания – 45 минут. Задание для выполнения |  |  |
| 1. Приготовить 50 мл 0,1Н раствора гидрооксида натрия, если известно, что для приготовления 1000 мл раствора необходимо 4 г твердого NaOH. Нормальность раствора Н — это количество эквивалентов вещества в одном литре раствора. Для гидроксида натрия (NaOH) эквивалентная масса равна молярной массе (40 г/моль). Посчитайте молярную массу, ответ напишите в бланк ответов . Необходимые материалы:Твердый NaOH (чистый), Мерный цилиндр, Дистиллированная вода,Мерная колба – определить, Весы аналитические,Воронка,Стеклянная палочка для перемешивания. Протокол выполнения: - Подготовить необходимую мерную колбу, Взвесить ???? г NaOH на весах - Перенести NaOH в мерную колбу через воронку, Добавить небольшое количество дистиллированной воды (около 30 мл), Тщательно перемешать до полного растворения, не более 5 минут, Охладить раствор до комнатной температуры, Довести объем до 50 мл дистиллированной водой, Тщательно перемешать полученный раствор на магнитной мешалке не более 5 минут!!! Важные замечания: - NaOH активно поглощает влагу и CO₂ из воздуха, поэтому работать нужно быстро!!! - Хранить раствор в плотно закрытой емкости. - Срок хранения приготовленного раствора — не более 2 недель - При работе использовать защитные очки и перчатки. |  |  |
| - Результатом проведения Лабораторной работы № 6 по определению количественного содержания белка биуретовым методом в растительном сырье Вами был получен калибровочный график. Данный график представьте на бланке ответа. На основании полученного исследования поясните, какие группы сельскохозяйственных культур (какие исследовали вы) накапливают наибольшее количество белка в своём составе? Почему содержание белка и сырого протеина являются ключевыми показателями при определении питательной ценности продуктов и кормов? |  |  |
| 3. Микробиологическое исследование смывов зерна пшеницы. 1. Определить количественный состав посевов исследуемого биологического материала: № 1 Чашка Петри посев на Эндо агар, № 2 Чашка Петри посев на ГРМ агар. Определение провести по методике: 1) подсчитать количество КОЕ (колониеобразующих единиц) в №1 и № 2 образцах, 2) определить А№1, и А№ 2 – количество КОЕ в 1 г сырого образца, А= б • в • г /д , где б – количество колоний на одной чашке; в – разведение, из которого сделан посев(1:100); г – количество капель в 1 мл (1000 капель); д – вес анализируемого образца (5г). 2. Определить качественный состав микроорганизмов по методике окраска мазков по Граму. Отработать по методике, написать вывод! |  |  |

«01» октября  2025 г.                    Составил преподаватель: _________________М. С. Солопова

| Рассмотрено на заседании цикловой комиссии по Технологии продуктов питания из растительного сырья Протокол №___ от «___» ___________ 2025 г. Председатель: __________________ Ю. В. Малкина | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _3_ по дисциплине ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (13321 Лаборант химического анализа 3 Р. МДК 05.01 Лаборант химического анализа курс__4___группа________ТППРС 4-22____ специальность 19.02.11 «Технология продуктов питания из растительного сырья» | Утверждаю: Заместитель директора по УПР ___________________ О. Г. Ляшко «_____»________2025 г. |
| --- | --- | --- |
| Оцениваемые компетенции: ПК 3.1. Проводить организационно-технические мероприятия для обеспечения лабораторного контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья. ПК 3.2. Проводить лабораторные исследования качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. Выполнение задания осуществляется в учебной лаборатории. Инструкция 1. Внимательно прочитайте задание. 2. Скоординируйте свои действия, подготовьте рабочее место (составьте план выполнения задания) 3. Вы можете воспользоваться: методиками выполнения, таблицами, схемами, ГОСТ. 4. Максимальное время выполнения задания – 45 минут. Задание для выполнения |  |  |
| 1. Приготовить 50 мл реактива Бенедикта, если известно, что для приготовления реактива в объеме 1000 мл необходимо 17,3 г медного купороса растворить в 150 мл воды к раствору добавить 100 г безводного карбоната натрия и 173 г цитрата натрия в 850 мл воды. Реактив Бенедикта — раствор для качественного и количественного определения восстанавливающих углеводов в пробе. Его действие основано на окислительно-восстановительной еакции между альдегидными группами сахаров и ионами Cu2+ в щелочной среде. При этом катионы меди восстанавливаются до оксида меди(I) Cu2O, который выпадает из раствора в виде осадка красного цвета. Порядок приготовления: - Цитрат и карбонат растворяют при нагревании в 800 мл воды. - Доводят общий объём раствора до 850 мл. - Сульфат меди растворяют в 100 мл воды. - Полученный раствор медленно при перемешивании приливают к раствору цитрата и карбоната. - Добавляя воду, доводят общий объём смеси до 1 л. Все необходимые расчеты каждого компонента реактива провести в бланке для ответов! Выбрать необходимую химическую и мерную посуду! |  |  |
| 2. Результатом проведения Лабораторной работы № 6 по определению количественного содержания белка биуретовым методом в растительном сырье Вами был получен калибровочный график. Данный график представьте на бланке ответа. На основании полученного исследования поясните, какие группы сельскохозяйственных культур (какие исследовали вы) накапливают наибольшее количество белка в своём составе? Почему содержание белка и сырого протеина являются ключевыми показателями при определении питательной ценности продуктов и кормов? |  |  |
| 3. Микробиологическое исследование смывов зерна пшеницы. 1. Определить количественный состав посевов исследуемого биологического материала: № 1 Чашка Петри посев на Эндо агар, № 2 Чашка Петри посев на ГРМ агар. Определение провести по методике: 1) подсчитать количество КОЕ (колониеобразующих единиц) в №1 и № 2 образцах, 2) определить А№1, и А№ 2 – количество КОЕ в 1 г сырого образца, А= б • в • г /д , где б – количество колоний на одной чашке; в – разведение, из которого сделан посев(1:100); г – количество капель в 1 мл (1000 капель); д – вес анализируемого образца (5г). 2. Определить качественный состав микроорганизмов по методике окраска мазков по Граму. Отработать по методике, написать вывод! |  |  |

«01» октября  2025 г.                    Составил преподаватель: _________________М. С. Солопова

| Рассмотрено на заседании цикловой комиссии по Технологии продуктов питания из растительного сырья Протокол №___ от «___» ___________ 2025 г. Председатель: __________________ Ю. В. Малкина | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _4_ по дисциплине ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (13321 Лаборант химического анализа 3 Р. МДК 05.01 Лаборант химического анализа курс__4___группа________ТППРС 4-22____ специальность 19.02.11 «Технология продуктов питания из растительного сырья» | Утверждаю: Заместитель директора по УПР ___________________ О. Г. Ляшко «_____»________2025 г. |
| --- | --- | --- |
| Оцениваемые компетенции: ПК 3.1. Проводить организационно-технические мероприятия для обеспечения лабораторного контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья. ПК 3.2. Проводить лабораторные исследования качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. Выполнение задания осуществляется в учебной лаборатории. Инструкция 1. Внимательно прочитайте задание. 2. Скоординируйте свои действия, подготовьте рабочее место (составьте план выполнения задания) 3. Вы можете воспользоваться: методиками выполнения, таблицами, схемами, ГОСТ. 4. Максимальное время выполнения задания – 45 минут. Задание для выполнения |  |  |
| 1. Методы органолептической оценки качества пищевых продуктов Порядок выполнения работы: 1. Установить сенсорный пороговый минимум восприятия дегустатора во время оценки растворов с различным содержанием основных вкусовых веществ. 2. Заполнить бланк дегустационного листа 3. Ответить на контрольные вопросы. Проба на вкусовой дальтонизм. Подготовленные растворы разливают в 9 колбочек емкостью 100 мл, при этом три вида вкуса повторяются дважды, а один трижды. Каждая проба обозначается цифрой и рядом записывается вид вкуса. После этого растворы (по 10 мл) предлагаются для дегустации. После определения вида, вкуса результаты записываются Дегустационный бланк (прилагается к билету). Сладкий вкус – 10% раствор сахарозы; Соленый вкус – 1% раствор NaCI; Кислый вкус – 1% раствором винной кислоты; Горький вкус – 0,5% раствором кофеина 0,1 раствор хинингидрахлорида. Охарактеризуйте методы (все какие вам известны) органолептической оценки качества пищевых продуктов, каковы цель и задачи оценки качества пищевых продуктов? |  |  |
| 2. Результатом проведения Лабораторной работы № 6 по определению количественного содержания белка биуретовым методом в растительном сырье Вами был получен калибровочный график. Данный график представьте на бланке ответа. На основании полученного исследования поясните, какие группы сельскохозяйственных культур (какие исследовали вы) накапливают наибольшее количество белка в своём составе? Почему содержание белка и сырого протеина являются ключевыми показателями при определении питательной ценности продуктов и кормов? |  |  |
| 3. Микробиологическое исследование смывов зерна пшеницы. 1. Определить количественный состав посевов исследуемого биологического материала: № 1 Чашка Петри посев на Эндо агар, № 2 Чашка Петри посев на ГРМ агар. Определение провести по методике: 1) подсчитать количество КОЕ (колониеобразующих единиц) в №1 и № 2 образцах, 2) определить А№1, и А№ 2 – количество КОЕ в 1 г сырого образца, А= б • в • г /д , где б – количество колоний на одной чашке; в – разведение, из которого сделан посев(1:100); г – количество капель в 1 мл (1000 капель); д – вес анализируемого образца (5г). 2. Определить качественный состав микроорганизмов по методике окраска мазков по Граму. Отработать по методике, написать вывод! |  |  |

«01» октября  2025 г.                    Составил преподаватель: _________________М. С. Солопова

Методика окраски по Граму

На обезжиренное предметное стекло наносят петлей одну каплю стерильной дистиллированной или водопроводной воды и в ней растирают материал, взятый из посевов  колонии на плотной среде.

Мазок на предметном стекле фиксируют трехкратным проведением через пламя горелки. На препарат накладывают полоску фильтровальной бумаги и на нее наливают карболовый раствор генциан виолета на 0,5—1,0 мин, снимают бумагу, наливают раствор Люголя на 0,5—1,0 мин, сливают раствор Люголя и стекло прополаскивают в этиловом спирте в течение 0,5—1,0 мин, пока
не перестанет отходить краситель. Затем мазок тщательно промывают водой и докрашивают 1—2 мин фуксином Циля, разведенным дистиллированной водой в соотношении 1 : 9.После промывки и просушивания препарата  ильтровальной бумагой мазок микроскопируют.
Микроорганизмы, красящиеся по Граму, окрашиваются в сине-фиолетовый цвет основного  красителя, не красящиеся по Граму — в розовый цвет дополнительного красящего раствора.  Бактерии группы кишечных палочек являются грамотрицательными короткими палочками.
Если после просмотра окрашенных по Граму препаратов не обнаружены грамотрицательные короткие палочки, то дают заключение об отсутствии бактерий группы кишечных палочек в анализируемом продукте.
Если хотя бы в одном окрашенном по Граму препарате будут обнаружены грамотрицательные короткие палочки, то считают, что в продукте присутствуют бактерии группы кишечных палочек.

Заполнить бланк дегустационного листа – Пример!!!!

Дегустационный лист № 1

Пробы на вкусовой дальтонизм.

Ф.И.О.

Дата_______ Время_________

| № пробы | Вид вкуса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сладкий | Соленый | Кислый | Горький |
| 1. | + |  |  |  |
| 2. |  | + |  |  |
| 3. |  |  | + |  |
| 4. | + |  |  |  |
| 5. |  |  |  | + |
| 6. |  | + |  |  |
| 7. | + |  |  |  |
| 8. |  |  | + |  |
| 9. |  |  |  | + |

Верные результаты отмечают знаком «+», не верные «-».

Если дегустатор сделал не более чем 2 ошибки определения, его признают способным к определению вкуса и допускают к дегустации.

Бланк для  заполнения

Дегустационный лист № 1

Пробы на вкусовой дальтонизм.

Ф.И.О.

Дата_______ Время_________

| № пробы | Вид вкуса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сладкий | Соленый | Кислый | Горький |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |

- Контроль приобретения практического опыта

Оценка качества выполнения работ по производственной практике

| Требования к практическому опыту и коды формируемых профессиональных компетенций | Коды и наименование формируемых профессиональных, общих компетенций, умений | Виды и объем работ на учебной и/ или производственной практике, требования к их выполнению и/ или условия выполнения | Документ, подтверждающий качество выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПО 3.1.1 Подготовка рабочего места, средств измерения, приборов, лабораторного оборудования, химической посуды и инструментов, необходимых для исследования состава сырья, полуфабрикатов и продуктов питания, в соответствии с используемыми методами анализа качества, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности в процессе производства продуктов питания из растительного сырья ПО 3.1.2 Подготовка расходных материалов, в том числе жидких, твердых, газообразных проб, растворов заданной концентрации, реактивов и питательных сред для проведения контроля необходимых параметров сырья, полуфабрикатов и продуктов питания в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности в процессе производства продуктов питания из растительного сырья ПО 3.1.3 Техническое обслуживание испытательного оборудования для лабораторного исследования состава сырья, полуфабрикатов и продуктов питания в соответствии с планами-графиками и регламентами, установленными эксплуатационной документацией, в процессе производства продуктов питания из растительного сырья ПО 3.1.4 Осуществление безопасного хранения, применения и транспортировки реактивов, материалов, ядовитых и огнеопасных веществ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, охраны труда и экологической безопасности в процессе лабораторного контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья ПО 3.1.5 Проведение учета и своевременной инвентаризации по всем операциям, связанным с приходом, движением и расходом реактивов, материалов, инструментов, оборудования, средств индивидуальной защиты, во время лабораторного контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья, в том числе в электронном виде ПО 3.2.1 Отбор проб по технологическому циклу в пищевой организации для проведения лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья ПО 3.2.2 Проведение микробиологического и химико-бактериологического анализа состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности ПО 3.2.3 Проведение спектральных, полярографических и пробирных анализов состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности ПО 3.2.4 Проведение химических и физико-химических анализов состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности ПО 3.2. 5 Проведение органолептических исследований состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности ПО 3.2.6 Проведение расчетов, оценки и регистрации результатов исследований состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья по регистрационным формам, в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности ПО 3.2. 7 Документирование результатов лабораторных исследований состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья путем составления учетно-отчетной документации, оформления лабораторных журналов и протоколов для проведения различных видов анализа сырья, полуфабрикатов, готовой продукции на разных этапах производства пищевых продуктов, в том числе в электронном виде | ПК 3.1 ПК 3.2 | Подготовка рабочего места, средств измерения, приборов, лабораторного оборудования, химической посуды и инструментов, необходимых для исследования состава сырья, полуфабрикатов и продуктов питания, в соответствии с используемыми методами анализа качества, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности в процессе производства продуктов питания из растительного сырья Подготовка расходных материалов, в том числе жидких, твердых, газообразных проб, растворов заданной концентрации, реактивов и питательных сред для проведения контроля необходимых параметров сырья, полуфабрикатов и продуктов питания в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности в процессе производства продуктов питания из растительного сырья Техническое обслуживание испытательного оборудования для лабораторного исследования состава сырья, полуфабрикатов и продуктов питания в соответствии с планами-графиками и регламентами, установленными эксплуатационной документацией, в процессе производства продуктов питания из растительного сырья Осуществление безопасного хранения, применения и транспортировки реактивов, материалов, ядовитых и огнеопасных веществ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, охраны труда и экологической безопасности в процессе лабораторного контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья Проведение учета и своевременной инвентаризации по всем операциям, связанным с приходом, движением и расходом реактивов, материалов, инструментов, оборудования, средств индивидуальной защиты, во время лабораторного контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья, в том числе в электронном виде Отбор проб по технологическому циклу в пищевой организации для проведения лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья Проведение микробиологического и химико-бактериологического анализа состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности Проведение спектральных, полярографических и пробирных анализов состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности Проведение химических и физико-химических анализов состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности Проведение органолептических исследований состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности Проведение расчетов, оценки и регистрации результатов исследований состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья по регистрационным формам, в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности Документирование результатов лабораторных исследований состава и параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья путем составления учетно-отчетной документации, оформления лабораторных журналов и протоколов для проведения различных видов анализа сырья, полуфабрикатов, готовой продукции на разных этапах производства пищевых продуктов, в том числе в электронном виде | Предоставляется дневник с места прохождения производственной практики |

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

4.1.  Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

МДК 03.01.

Экзаменационные вопросы для проведения промежуточного контроля

2.Сертификация

3.Производственная лаборатория на перерабатывающем предприятии

4.Методы технического контроля с/х продукции и продуктов его переработки

5.Органолептическая оценка качества

6.Методы определения жиров

7.Методы определения клетчатки, крахмала, пектиновых веществ, лигнина

8.Методы определения кислотности

9.Методы определения жиров, массовой доли жира, оценка качества жира

10.Методы определения витаминов

11.Методы определения показателей безопасности, присутствия в пищевых продуктах и исходном сырье соединений тяжелых металлов

12.Методы определения присутствия в пищевых продуктах пестицидов, нитритов, нитратов

13.Методы определения присутствия в пищевых продуктах токсичных и радиоактивных веществ

14.Методы определения золы, макро - микроэлементов, хлоридов

15.Определение полезных веществ, содержащихся в отходах (спирт, пектин, масло, винная кислота.)

16.Требования, предъявление к качеству зерна гос. стандартами

17.Отбор проб зерна, полупродуктов, готовой продукции

18.Контроль приемки и поступления зерна на переработке предприятия

19.Методы определения мукомольных, хлебопекарных и крупяных свойств зерна

20.Требования к качеству крупы, определения общих показателей качества

21.Требование к качеству муки

22.Технический контроль хлебопекарного производства

23.Контроль качества полупродуктов

24.Контроль технологического процесса

25.Контроль качества готовой продукции

26.Контроль производства растительных масел

27.Контроль качества растительного масличного сырья

28.Особенности отбора проб и методов приемки масличного сырья

29.Контроль технологического процесса, анализ промежуточных продуктов переработки масличных семян

30.Технический контроль виноводочного производства

31.Способы консервирования плодов и овощей

32.Отбор проб зерна и подготовка к анализу

33.Дайте определение понятию точечная проба

34.Технические средства для отбора проб

35.Свежесть зерна

36.Морозобойное зерно

37.Методы определения цвета и запаха зерна

38.Метод определения зараженности зерна

39.Влажность зерна. Методы определения

40.Засоренность зерна

41.Показатели качества муки

42.Содержание металломагнитной примеси

43.Способы консервирования плодов и овощей

44.Органолептические и физико-химические показатели солено-квашенных овощей. Запах, консистенция, цвет,

вкус

45.Требования, предъявляемые к корнеплодам сахарной свеклы

46.Показатели качества сахарной свеклы

47.Характеристика примесей в зерновой массе, их влияние на выход и качество муки. Способы очистки муки от примесей.

47.Отчетная документация на предприятии.

48. Порядок заполнения сменных журналов.

4.2. Тестовые задания для проверки текущих знаний и умений по МДК.

Задание 1

Совокупностью свойств продукции, которые обуславливают пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением, называют...

1) продукцией

2) системой качества

3) качеством продукции

4) требованиями

Задание 2

Сертификация товаров производится...

1) изготовителем

2) потребителем

3) проверяющей инспекцией

4) независимой стороной

Задание 3

Какова периодичность аттестации лаборатории?

1) 7 лет

2) 10 лет

3) 5 лет

4) 3 года

Задание 4

Метод определения показателей качества продукции на основе анализа восприятий органов чувств - зрения, обоняния, слуха, вкуса - это...

1) химический метод

2) органолептический метод

3) микробиологический метод

4) физический метод

Задание 5

По какому показателю муки определяют сорт и свежесть?

1) запах

2) цвет

3) вкус

4) влажность

Задание 6

Определение "белизны" производят при изучении:

1) воды

2) овощей

3) муки

4) мяса

Задание 7

Важнейшая функция технохимического контроля:

1) совершенствование методов контроля с/х сырья

2) соблюдение регламентируемых технологий обработки и

хранения с/х сырья и продукции

3) всесторонний анализ причин снижения качества и

появления дефектов

4) контроль качества поступившего сырья, вспомогательных

материалов, упаковочных и маркировочных материалов

Задание8

Основной принцип системы менеджмента качества (ХАССП):

1) проведение тщательного анализа опасных факторов на всех

этапах производства

2) установление процедур проверки набора документации

3) определение критических точек контроля

4) установление процедур мониторинга критических точек

Задание 9

Методы определения показателей качества, проводимые на

основе наблюдения и подсчета числа определенных событий,

либо предметов, либо затрат:

1) экспертные

2) расчетные

3) регистрационные

4) социологические

Задание 10

Сертификат качества продукции необходим для:

1) подтверждения качества и безопасности жизни и здоровья

потребителя

2) увеличения ассортимента продукции

3) увеличения срока годности

4) экспорта и импорта продукции

Итоговое тестовое задание по теме: Показатели качества зерна

Для определения качества зерна по определённым показателям,  отбирают навески соответствующей массы.

1. Влажность зерна                                а) 1кг

2.Зараженность зерна                            б) 50 гр

3.Засоренность зерна                             в) 100 шт

4.Стекловидность зерна                        г) 4 гр

5.Качество клейковины                        д) 25 гр

6.Количество клейковины                    е) 30 гр

7. Температура высушивания навески в шкафу при определении влажности стандартным методом.

а)100ᴼ;

б) 105ᴼ;

в)130ᴼ.

8. Время высушивания навески в шкафу при определении влажности стандартным методом.

а) 30минут;

б) 40минут;

в) 45минут.

9.Время отлёжки теста при отмывании клейковины:

а) 15минут;

б) 20минут;

в) 25минут.

10. Время отлёжки клейковины при определении качества:

а) 15минут;

б) 20минут;

в) 25минут.

11. при определении засоренности в пшенице к сорной примеси относится:

а) ячмень;

б) рожь;

в) овес.

12.При определении засорённости зерна все примеси делятся на фракции:

а) сорная;

б)порченые;

в) зерновая;

г)недоразвитые.

13.Сколько всего стадий зараженности можно выявить?

а) 3;

б) 2;

в) 1.

14.При определении стекловидности зерно может иметь структуру:

а) стекловидную;

б) мучнистую;

в) частично стекловидную;

г) частично мучнистую.

15.Показатель количество и качество сырой  клейковины определяют в зерне:

а) рожь;

б) ячмень;

в) пшеница.

16.Стекловидность определяют в зерне:

а) рожь;

б) ячмень;

в) пшеница.

17.Количество клейковины в зерне указывает на:

а)типовой состав партии зерна;

б) класс зерна;

в) хлебопекарные достоинства зерна.

18.Найдите соответствие: оборудование – показатель качества.

| 1 | Определение влажности зерна | а | Лабораторная мельница |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Засоренность зерна | б | Диафаноскоп |
| 3 | Зараженность зерна | в | Наборы лабораторных сит |
| 4 | Качество клейковины | г | ИДК 1 |
| 5 | Количество клейковины в зерне | д | Разборная доска |
| 6 | Стекловидность зерна | е | Сушильный шкаф |

19.Запишите определение.

Базисные кондиции это ……..

20.Запишите определение.

Ограничительные  кондиции это ……..

В соответствии с требованиями ФГОС необходимо приложить документы, подтверждающие факт согласования комплекта контрольно-оценочных средств, входящих в состав ОПОП ОУ, с представителями профессионального сообщества (работников и или специалистов по профилю получаемого образования, руководителей организаций отрасли, профессиональных экспертов и др.)